T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

FARKLI TONOMETRE TİPLERİ İLE ÖLÇÜLEN GİB DEĞERLERİYLE GÖZÜN OPTİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

UZMANLIK TEZİ

Dr. NURULLAH KESKİN

TEZ DANIŞMANI

PROF.DR. SERAP ÖZDEMİR

DENİZLİ-2007

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

FARKLI TONOMETRE TİPLERİ İLE ÖLÇÜLEN GİB DEĞERLERİYLE GÖZÜN OPTİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

UZMANLIK TEZİ

Dr. NURULLAH KESKİN

TEZ DANIŞMANI

PROF.DR. SERAP ÖZDEMİR

DENİZLİ-2007

TEŞEKKÜR SAYFASI

Asistanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimleriyle yetişmemde emekleri olan değerli hocalarım fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap ÖZDEMİR, Prof. Dr. Volkan YAYLALI, Prof. Dr. Cem YILDIRIM, Doç. Dr. Sinan TATLIPINAR’ a,  katkılarını esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarıma, istatistik hesaplamalarında bana yardımcı olan Halk Sağlığı Anabilim Dalından Dr. Elif TURHAN’a, tez çalışmam süresince yanımda olan eşim Dr. Ayşe KESKİN’e ve AİLEME teşekkürü bir borç bilirim.

Dr. Nurullah KESKİN

İÇİNDEKİLER

- GİRİŞ………………………………………………………………..1

- GENEL BİLGİLER………………………………………………..3

2.1. Tanım………………………………………………………......3

2.2. Epidemiyoloji………………………………………………….3

2.3. Etyopatogenez…………………………………………………3

2.4. Sınıflandırma………………………………………………….5

2.5. Risk Faktörleri………………………………………………...6

2.6. Göz İçi Basıncı Ölçüm Yöntemleri…………………………...8

2.7. Tonometre Tipleri……………………………………………11

2.8. Göz İçi Basıncı Üzerine Etkili Faktörler……………………16

2.9. Merkezi Kornea Kalınlığı ve Göz İçi Basıncı ……………...18

- GEREÇ ve YÖNTEM……………………………………………..21

- BULGULAR……………………………………………………….24

- TARTIŞMA………………………………………………………..31

- SONUÇLAR……………………………………………………….39

- ÖZET……………………………………………………………….41

- SUMMARY………………………………………………………..43

- KAYNAKLAR…………………………………………………….45

TABLOLAR  ÇİZELGESİ

Tablo-1: Olguların gruplara göre cinsiyet dağılımı ve yaş ortalaması.

Tablo-2: Grupların C/D oranlarının ortalaması.

Tablo-3: Grupların korneal kurvatür ortalama değerleri.

Tablo-4: Gruplar arası ortalama korneal kurvatür değerlerinin karşılaştırılması.

Tablo-5: Grupların aksiyel uzunluk ( AU) ortalama değerleri.

Tablo-6: Gruplar arası AU değerlerinin karşılaştırılması.

Tablo-7: Grupların MKK ortalama değerleri.

Tablo-8: Gruplar arası MKK ortalama değerlerinin karşılaştırılması.

Tablo-9: Gruplarda GAT, DKT ve Tonopen ile ölçülen ortalama GİB değerleri.

Tablo-10: MKK ile GİB ölçüm yöntemleri arasındaki korelasyon değerleri.

Tablo-11: AU ile GİB ölçüm yöntemleri arasındaki korelasyon değerleri.

Tablo-12: Korneal kurvatür ile GİB ölçüm yöntemleri arasındaki korelasyon      değerleri.

Tablo-13: Grupların Önkamara Derinliği (ÖKD) ortalama değerleri.

Tablo-14: Gruplar arasında ÖKD değerlerinin karşılaştırılması.

Tablo-15: Grupların Oküler Pulse Amplitüd (OPA) ortalama değerleri.

Tablo-16: Gruplar arası OPA değerlerinin karşılaştırılması.

Tablo-17: OPA ile korneal kurvatür, yaş, AU, MKK ve ÖKD değerleri arasındaki korelasyon değerleri.

ŞEKİLLER - RESİMLER ÇİZELGESİ

Resim-1 : Çöktürme yöntemi ile GİB ölçüm prensibi.                                            Resim-2 : Aplanasyon tonometresi prensibi.                                                       Resim-3 : Goldmann Aplanasyon Tonometresi.                                                  Resim-4 : Tonometri esnasında görülen floresein ile boyalı yarım   halkalar.    Resim-5 : Pascal Dinamik Kontur Tonometresi.                                                 Resim-6 : Digital eski ve yeni ölçüm sonuçları.                                                  Resim-7 : Tono-pen XL.

KISALTMALAR

PAAG: Primer açık açılı glokom.

PAKG: Primer açı kapanması glokomu.

NBG: Normal basınçlı glokom.

OHT: Okuler hipertansiyon.

GİB: Göz içi basıncı.

IOP: İntraokuler basınç.

OSB: Optik sinir başı.

DKT: Dinamik kontur tonometre.

GAT: Goldmann aplanasyon tonometresi.

UP: Ultrasonik pakimetre.

OPA: Okuler pulse amplitüd.

C/D: Cup- disk oranı.

AU: Aksiyel uzunluk.

MKK: Merkezi kornea kalınlığı.

ÖKD: Ön kamara derinliği.

NO: Nitrik oksit.

NMDA: N- metil- D-aspartat.

GİRİŞ

Glokom, optik sinir başında (OSB) ilerleyici çukurlaşma ve özgün görme alanı defektleriyle karakterize bir optik nöropatidir. Glokomdaki optik sinir hasarı diğer tipteki optik nöropatilerden farklı olup, retina gangliyon hücre aksonları dışında glial doku harabiyeti ile de karakterizedir. Bütün dünyada geri dönüşü olmayan körlüğün başta gelen nedenlerinden biridir. Glokomda hasarın ana nedeni yüksek göz içi basıncı (GİB) olmakla birlikte, normal basınçlı glokomda (NBG)  GİB seviyesi ile glokomun ilerleyişi arasında zayıf bir ilişkinin olması, glokoma bağlı hasarın patogenezinde başka faktörlerin de olaya karıştığını göstermektedir (1). Yapılan klinik çalışmalarda yüksek GİB yanı sıra özellikle yaş, demografik faktörler, genetik ve vasküler faktörlerin glokomun etyopatogenezinde önemli rol oynayabileceği bildirilmiştir (2-10).

GİB ölçümü, glokomu olan olguların tanı ve takibinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle GİB’ in doğru ve güvenilir ölçümü gittikçe önem kazanmaktadır. Günümüzde GİB ölçüm yöntemleri içinde Goldmann aplanasyon tonometresi            (GAT) yaygın kullanılan, geniş kabul görmüş ve altın standart olarak kabul edilen yöntemdir. GİB ölçümünde kullanılan diğer aygıtlardan  ikisi ise Paskal Dinamik Kontur Tonometresi (DKT) ve Tonopen’ dir. Tonopen  elde taşınabilen, kolay ölçüm yapabilen, kornea patolojisi olanlarda da GİB ölçümüne imkan sağlayan bir cihazdır. DKT, Kangiesser ve Robert tarafından kornea kontur uygunluğunu değerlendirerek GİB ölçen yeni bir metot olarak sunulmuştur. DKT doğrudan ve devamlı GİB ölçümü yaparak kornea kalınlığından ve kornea kurvatüründen bağımsız değerler elde edilmesini sağlar (11).

GAT ile yapılan GİB ölçümlerinin farklı kornea kalınlıklarından etkilendiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.  Merkezi kornea kalınlığının (MKK) aplanasyon tonometre yöntemleri ile yapılan GİB ölçümlerini etkilediği bilinmektedir. MKK’ sı kalın olan gözlerde düzleşme için daha fazla güç kullanılması gerekirken, daha ince olan gözlerde düzleşme daha az güçle elde edilebilmektedir. Oküler hipertansiyonu   (OHT) olan hastaların daha kalın MKK, NBG’ si olanların ise normalden ince MKK’ ya sahip oldukları çalışmalarla ortaya konmuştur (12).

Çalışmamızda PAAG, OHT ve NBG’ li olgularda DKT ile elde edilen GİB verilerininin GAT ve Tonopen ölçüm değerleri ile karşılaştırmayı ve bu verilerin MKK, korneal kurvatür ve aksiyel uzunluk (AU) ile korelasyonunun değerlendirilmesini  amaçladık.

GENEL BİLGİLER

TANIM

Optik sinir başında çukurlaşmaya yol açan, retina gangliyon hücrelerinin dejenerasyonu ile karakterize, özel görme alanı kayıpları oluşturan, tedavi edilmediği zaman körlükle sonuçlanan kronik, ilerleyici optik nöropati meydana getiren kompleks bir grup hastalığa glokom denir. Genellikle her iki gözde görülmekle birlikte simetrik değildir (1,2).

EPiDEMiYOLOJİ

21. yy başlarında tüm dünyada 70 milyonu aşkın glokomlu olduğu saptanmıştır. Bunların yaklaşık  % 53’ü primer açık açılı glokom  (PAAG), % 36’ sı primer açı kapanması glokomu (PAKG) ve geri kalan % 11’i sekonder glokomlardır (3). Epidemiyolojik çalışmalarda beyaz erişkinlerde PAAG prevelansı % 1-2 iken, siyah ırkta 4 kez daha yüksektir (% 4.2-8.8). Yaş ve genetiğin glokomun prevelansı üzerinde büyük etkisi vardır. Tüm çalışmalarda ortak olan nokta ise yaş artıkça PAAG prevelansının da hızla arttığıdır. Altmış yaş üstünde PAAG riski 7 kat daha fazladır (4,5). Shiaose ve arkadaşları 1990 yılında yaptıkları bir çalışmada 7 milyon kişinin glokomdan dolayı kör olacağını öne sürmüşlerdir. Krumpazky ve arkadaşları 40 yaş üzerindeki popülasyonda % 1.5-2 oranında glokom olduğunu  ve bunların % 6-26’sının glokoma bağlı  nedenlerden dolayı kör olduklarını tespit etmişlerdir (6,7).

ETYOPATOGENEZ

Glokomdaki optik sinir hasarı diğer optik nöropatilerden farklı olup, retina gangliyon hücre aksonları dışında glial doku hasarı ile de karakterizedir. GİB artışı glokoma bağlı hasarın en önemli risk faktörlerinden birisidir. Fakat yapılan çalışmalarda glokoma bağlı optik sinir hasarı görülen olguların % 20’sinde hiçbir zaman GİB’in normal değerlerin üzerinde olmadığı saptanmıştır.

Bu nedenle glokoma bağlı optik nöropatiyi tek bir nedenle açıklamak  mümkün değildir. Bu konuda çeşitli teoriler ortaya atılmıştır:

Mekanik Teori

İlk defa 1858 yılında Müller tarafından ortaya atılan bu teoride, yüksek GİB skleral duvarda gerilim oluşturur. Lamina kribrozanın her bölgesi bu gerilime eşit direnç göstermez. Lamina kribrozada delikler üst ve alt kutuplarda daha geniştir. Buradan geniş çaplı sinir lifleri geçer. Bu bölgede kollajen doku desteğinin daha az olması lamina kribrozanın distorsiyonuna ve arkaya doğru çukurlaşmasına sebep olur. Bu distorsiyon lateral genikulat nükleusa doğru olan aksoplazmik akımı bozar ve optik atrofiye neden olur (8).

İskemik Teori

Glokoma bağlı hasarın her zaman yüksek GİB değerlerinde ortaya çıkmaması ve GİB’ in düşürülmesine rağmen glokoma bağlı optik nöropatinin devam etmesi GİB dışında bazı diğer risk faktörlerinin de rol oynadığını düşündürmektedir. Glokoma bağlı hasarda rol oynadığı düşünülen diğer faktörler; optik sinir başının perfüzyon bozukluğu, vasküler direnç, sistemik hipotansiyon gibi faktörlerdir (9).

Oküler kan akımı; perfüzyon basıncı ile doğru, damar direnci ile ters orantılıdır. Retinal dokulardaki kan akımı santral sinir sisteminde olduğu gibi sempatik aktivasyondan bağımsızdır. Bu işlem “otoregülasyon” denilen lokal (nitrik oksit, prostaglandinler, endotelin ve renin-anjiyotensin sistemi) ve metabolik faktörler ile idare edilir. Bu yerel  faktörlerin başlıca üretim yeri kapiller endotel hücreleridir. Endotel hücreleri çeşitli trombosit ürünleri, otokoidler ve hormonlar salarlar. Bunlar içerisinde endotelin-1, çok kuvvetli bir vazokonstriktör olup fosfolipaz C’yi aktive ederek hücre içi kalsiyumu arttırır. Bu da perisitlerin kontraksiyonuna neden olarak periferik vasküler direnci arttırır. Sağlıklı bir gözde GİB’ in 30-35 mmHg değerlerine kadar otoregülasyon normal şekilde sürer (10).

Sistemik hipotansiyon oküler kan akımını azaltan önemli bir diğer faktördür. Ortalama arteriyel basıncın çok düşmesi, nokturnal diyastolik kan basıncındaki çok ciddi düşüşler perfüzyon basıncını olumsuz yönde etkileyerek oküler kan akımını bozar ve glokoma bağlı optik  nöropatiye yol açar (13).

Apopitozis Teorisi (Programlı Hücre Ölümü)

Hücrenin genetik programlama sonucu intiharıdır. Hücre içinde oluşan endonükleazların kendi DNA’sını yok etmesi sonucu hücre ölür ve komşu hücreler tarafından fagosite edilir. Embriyoda retina gangliyon hücreleri aksonlardan iki kat daha fazladır. Fetusda apopitozis sonucu sayı yarıya iner.

Doğumdan sonra sinir büyüme faktöründeki azalma nöronda apopitozis başlamasına neden olur. Retina gangliyon hücrelerinin büyüme faktörü korpus genikülatum lateraleden gelen nörotrofik faktördür. Bu faktörün lamina kribroza düzeyinde bloke olması ve düzeyinin düşük olması apopitozisi başlatır. Apopitozis nekrozdan farklı olarak, inflamatuar reaksiyonla beraber olmayan ve genetik olarak programlanmış hücre ölümüdür. Apopitozisin oluşumunu sağlayan nörotoksik ekzotoksinlerden biri olan glutamat, glokomlu olguların vitreusunda yüksek düzeyde saptanmıştır (14,15). Glutamat aktivasyonu sonucu N-Metil-D-Aspartat (NMDA) salınımı artar. NMDA reseptörlerinin glutamat tarafından aktive edilmesi, hücreler için enerji kaynağı olan mitokondrilerde nitrik oksit (NO) artışına ve mitokondride serbest radikallerden süperoksit anyonu ve peroksinitrit oluşumuna yol açar. Bu aktivasyon apopitozis olarak isimlendirilen inflamasyonsuz hücre ölümünün başlangıcıdır. Apopitozis normal ortamda planlanmış hücre ölümü iken glokomda erken aktive edilmiş olur. NMDA reseptörlerinin uyarılması hücre içinde kalsiyum yükselmesine ve kalsiyuma bağımlı hücre içi enzim sisteminin çalışmasına neden olur. Hücre içi Ca , NO ve serbest radikallerin düzeyi artarak apopitotik hücre ölümü başlar. Yine yapılan çalışmalarda glokomlu olguların gangliyon hücre düzeyinde immünglobulin birikimlerine rastlanılması apopitotik retinal hücre ölümünü desteklemektedir (16-18).

SINIFLANDIRMA

1-Primer Açık  Açılı Glokom (PAAG)

Bütün glokom tipleri arasında en sık görülenidir. Erişkin yaşta başlayan  kronik, ilerleyici, sinsi seyirli ön optik nöropati olup yüksek GİB (>21 mmHg), glokoma spesifik optik disk, görme alanı bulguları ve geniş ön kamara açısı ile karakterizedir. Genellikle iki taraflı ve sinsi seyirlidir. 40 yaşından sonra ortaya çıkar. 16 yaşından küçük yaşlarda ortaya çıkanlara jüvenil tip denir (19).

2- Normal Basınçlı Glokom (NBG)

GİB’ in günün tüm saatlerinde 21 mmHg ve altında olmasına karşın hastada glokoma bağlı optik sinir başı (OSB) görünümünün ve görme alanı değişikliklerinin ortaya çıkmış olması ile tanımlanmakta olan NBG, PAAG’ un bir alt tipidir (20).

3- Oküler Hipertansiyon (OHT)

OHT, GİB’ in 21 mmHg’ nın üzerinde olmasına rağmen OSB’ da ve görme alanında glokoma bağlı değişikliğin bulunmadığı klinik bir tablodur. OHT’ yi şüpheli glokom, sessiz glokom veya erken dönem PAAG olarak da değerlendirebiliriz (21,22).

RİSK FAKTÖRLERİ

Yüksek Göz İçi Basıncı : GİB yüksekliği  glokoma bağlı hasara neden olan ve kontrol altına alınabilen en önemli risk faktörüdür. GİB 40 yaşına kadar ırk ve seks ayrımı gözetmeksizin sabit iken, 40 yaşından sonra ırka bağlı olarak artar (siyah ırk) veya azalır (Japonlar), ancak kadınlarda daha yüksek değerlerdedir. Prevelans çalışmaları yüksek GİB’i olanlarda PAAG prevelansının daha sık olduğunu göstermektedir. Geniş popülasyonlara dayalı epidemiyolojik çalışmalarda ortalama GİB 16 mm Hg olarak saptanmış olup, standart deviasyonu yaklaşık 3 mmHg’dır (19-23).

Yaş : Gerek prevelans gerekse insidans çalışmaları glokomun yaşla arttığını ortaya koymaktadır (2-4 kat). 40 yaşın altında % 0.7 oranında gözlenirken, 60 yaş üzerinde %4.8 oranında gözlenir (23).

Cinsiyet : Cinsiyetler arasında GİB yönünden fark olmasa da, kadınlarda NBG’ye daha sık rastlanmaktadır. Bu kısmen vazospastik sendromun kadınlarda daha sık olmasına bağlı olabilir. PAAG’li  ve yüksek GİB’i olan kadınların, glokoma bağlı hasar geliştirme riski, erkeklere nazaran daha yüksektir (23).

Irk-Etnik köken : Afrikalılarda açık açılı glokom sıklığı beyazlara oranla yaklaşık 4 kat fazladır. Bu oran melez Afrikalılarda daha düşüktür. Çinlilerde açı kapanması glokomu sıklığı diğer ırklara göre fazladır. Siyah ırkta OSB perfüzyonunu bozan sistemik hipertansiyon ve orak hücreli anemi sıklığının fazla oluşu da katkıda bulunmaktadır (24,25).

Heredite : Kronik basit glokomlu gözlerde trabeküler ağda plazma hücresi ve gamma globülin saptanmış olması hastalığın immünolojik ve herediter olduğunu göstermiştir (26). Glokomlu kişilerin ailelerinde de glokom hikayesi vardır. Epidemiyolojik çalışmalar ailesinde glokom bulunanlarda bu riskin 2 ile 5 kat fazla olduğunu göstermektedir (27).

Glokomlu hastalarda yapılan çalışmalarda 1. kromozomun kısa kolunda bulunan bir gende (TIGR) mutasyon olduğu tespit edilmiştir (28,29). Bu gen trabeküler dokulardaki dışa akım fizyolojisini potansiyel olarak etkileyen bir gen ve protein olarak belirlenmiştir. Basit kronik glokomlu hastaların % 4’ünde TIGR geninde mutasyona rastlanılmıştır (30). Çin’de yapılan bir çalışmada ise TIGR genindeki mutasyonun diğer toplumlara göre çok düşük olduğu (%1.4) bulunmuştur (31).

Miyopi : Yapılan geniş serili çalışmalarda yüksek miyop gözlerde glokomun görülme sıklığı normal popülasyondan çok daha yüksek bulunmuştur . On dioptri üzeri myoplarda  glokom prevelansı yüksektir. Myopi ve glokomda benzer bağ dokusu değişiklikleri vardır; her ikisinde de  sklera gerilimi fazla olup, aralarında güçlü ailevi baz ve ortak genetik bağ mevcuttur. Myopik gözlerde, kısa aksiyel uzunluğu olan aynı GİB’ e sahip hastalara göre lamina kribrosayı da içeren bölgede skleral gerilim daha fazladır. İnce skleralılarda bu fark daha belirgindir (32,33).

Hipermetropi : Hipermetropik şahısların akut açı kapanması glokomu geliştirme riskleri daha yüksek olsa da, GİB’e daha duyarlı değillerdir (32,33).

Diyabet : PAAG, diyabetiklerde ve pozitif glukoz tolerans testi olanlarda normal popülasyondan 3 kat daha fazladır (34,35). Glokomun 10 yıllık insidansı diabetin erken başladığı kişilerde % 3.7, geç başlayan ve insülin kullanmayanlarda % 6.9, insülin kullananlarda ise % 11.8 olarak saptanmıştır (36,37). Küçük damar tutulumu optik diski basıncı ile ilgili hasara daha duyarlı yapmaktadır.

Sistemik Hipertansiyon ve Kardiyovasküler-Hematolojik Bozukluklar : Altmış yaş altındaki hipertansiyonlu hastalar glokomdan korunurken bu yaş üstündekilerde ters etki gösterir ve olayı hızlandırır. Başlangıçta hipertansiyon perfüzyon artışı yaparken belli bir süre sonra mikrovasküler harabiyet sonucu optik sinirdeki perfüzyonun bozulmasına neden olur (38). Diyastolik perfüzyon basıncı 50 mmHg’ nın altına düşmediği sürece PAAG ve hipertansiyon arasında pozitif ilişki gösterilememiştir (39). PAAG’de olguların % 11.6’sında kan basıncı düşüktür. Hiperkoagülabilite, artmış trombosit agregasyonu, hiperkolesterolemi gibi hematolojik ve kardiyovasküler bozukluklar da optik disk perfüzyonunu etkileyerek sinir harabiyetini arttırırlar (40).

Migren ve Vazospazm : Kan damarlarında periyodik vazokonstrüksiyon ile oluşan iskeminin glokoma bağlı  hasarı başlattığı kabul edilir (41). Migrende oküler kan akımında geçici değişiklik ve periferik vazospazm olması, çok güçlü kanıtlar olmamasına rağmen bazı vakalarda glokom hasarını artırabilir (42-43).

Optik Disk Büyüklüğü : Önemli bir glokom göstergesidir. Optik diskteki çanaklaşma çapının /disk çapına (c/d) oranı ne kadar büyükse, görme alanı kaybı da o kadar fazla olur. Glokom hasarı oluşması için c/d oranı risk faktörüdür.

GİB ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

GİB ölçümünde kullanılan tonometreler çalışma ilkelerine göre ikiye ayrılır.

- Çöktürme

- Düzleştirme

İlk kullanılabilir tonometre Maklakov tarafından 1885’ de icat edilmiştir. Daha sonra düzleştirici tonometreler için 1888 Fick prensibinin  gündeme gelmesi ile 1905’de Schiötz tonometresi, 1954’de Goldmann tonometresi, 1972’de nonkontakt tonometrelerin klinik kullanıma girdiğini görürüz.

Resim 1:  Çöktürme yöntemi ile GİB ölçüm prensibi

Resim 2: Düzleştirme yöntemi ile GİB ölçüm prensibi

Düzleştirme ve çöktürme tonometrelerinde göz içi sıvılarındaki yer değiştirmenin büyüklüğü farklılık gösterir. Düzleştirme tonometrelerinde bu daha azdır.

Düzleştirme yöntemi  ölçümde kullanılan değişkenlere göre sınıflandırılır:

Değişken alan: Bilinen bir güç ile düzleştirilen alanın ölçümü esasına göre çalışır. İlk örneği Maklakov tonometresidir ve 1885 yılında klinik kullanıma girmiştir.

Değişken güç: Standart alanda düzleştirmeyi sağlayacak gücün ölçümü esasına göre çalışır. Bu grup tonometrelerin ilk örneği Goldmann tonometresidir ve 1954 yılında klinik kullanıma girmiştir.

Nonkontakt tonometreler korneaya hava püskürtmekte, püskürtme zamanı ya da püskürtme gücü ölçülmektedir, 1972’de Grolman tarafından klinikte kullanılmıştır (44-47).

TONOMETRE TİPLERİ

- Schiotz Tonometresi

- Maklakov Tonometresi

- Goldmann Tonometresi

- Perkins Tonometresi

- Draeger Tonometresi

- Mackay-Marg Tonometresi

- Pnömatik Tonometre

- Nonkontakt Tonometere

- Dinamik Kontur Tonometre (Pascal Tonometresi)

- Ev Tipi Tonometreler

  - Zeimer Tonometresi

  - Phosphone Tonometresi

1-Goldmann Tonometresi

Biyomikroskoba takılı olarak kullanılan bu alet çift prizma aracılığı ile cihazdan gelen ışığı ikiye ayırması sonucunda korneada temas ettiği dairesel alanın optik olarak iki yarım halka şeklinde görülmesine neden olur. Yarım halkalar yatay eksende birinin açıklığı yukarı diğerinin açıklığı aşağı bakar  şekildedir. 3.06 mm’lik korneal alan düzleştiğinde yarım halkaların iç kısımları üst üste gelecek şekilde aletin gövdesi üzerindeki düğmeden güç ayarlanır. Alet üzerinden okunan değer 10 ile çarpılarak GİB değeri bulunur (48,49).

Resim 3: Goldmann Aplanasyon Tonometresi

Teknik :  Alet düzgün bir şekilde yerleştirildiği takdirde oküler pulsasyonun yol açtığı dalgalanmalar gözlenebilir. İdeal ölçüm yapılabilmesi için floresein konsantrasyonunun % 0.25 düzeyinde olması gerekir. Bazı hekimler Goldmann ile GİB ölçümünün floreseinsiz de yapılabileceğine inanmaktadırlar, ancak bu GİB’in normalden düşük ölçülmesine neden olduğundan önerilmemektedir.

Ölçümde Hata Nedenleri

Yarım Halkalar :  Aşırı floreseinden kaynaklanan uygunsuz floresein paterni, yarım halkaların çok kalın (boya miktarı fazla) ve radiusların çok küçük hale gelmesine neden olurken (4a), yetersiz floresein ise yarım halkaların çok ince (boya miktarı az) ve radiusların çok geniş görünmesine (4b) yol açacaktır. Düzgün uç noktalarının bulunma anı, yarım halkaların iç kenarlarının uygun kalınlıkta olup birbirlerine ancak dokundukları durumdur(4c).

Resim 4: Tonometri esnasında görülen floresein ile boyalı yarım halkalar

Merkezi Kornea Kalınlığı : Goldmann tonometresinin ideal ölçüm kalınlığı 520 mikrondur. Daha ince kornealarda GİB olduğundan daha düşük, kalın olanlarda da olduğundan daha yüksek ölçülmektedir.

Diğer Korneal Değişkenler : Korneanın eğriliği GİB’i etkiler. Korneal güçteki 3 Dioptrilik artış GİB’i 1 mmHg artırır. Belirgin korneal astigmatizma GİB ölçümünde hatalara neden olur. 4 Dioptrilik astigmatizmada 1 mm Hg’ lık değişiklik karşımıza çıkar. Kurala uygun astigmatizmada olduğundan daha düşük, kurala aykırı astigmatizmada ise olduğundan daha yüksek ölçülür. Hata payını en aza indirmek için dikey ve yatay eksende yapılan ölçümlerin ortalamaları alınmalıdır (48,49).

Uzamış Temas : Prizmanın uzun süreli korneaya değmesi boyanmada bozukluklara yol açarak yinelenen ölçümlerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilir.

Gözküresine Dışarıdan Bası : Yanlış biçimde yüksek değerler çıkmasına neden olur.

Ayarlama : Aygıtın ayda bir kez ayarlanması gerekmektedir.

2-Paskal Dinamik Kontur Tonometre (DKT)

Korneanın eğrilik yarıçapına (radiusuna) uygun konkav başlığı olan tonometre ile, kornea ve aygıtın başlığı arasındaki kapiller yüzey geriliminden dolayı düzleştirme tonometrelerinde görülen olumsuzluklar en aza indirilmektedir. GİB’i ölçerken ekstra bir güç uygulamak zorunda kalınmaması ve basınca duyarlı başlığın korneada daha az şekil bozukluğu yapması nedeniyle GİB olağana daha yakın ölçülür.

DKT doğrudan ve devamlı GİB ölçümü yaparak kornea kalınlığından ve kornea kurvatüründen bağımsız değerler elde edilmesini sağlar. Cihazın silindirik ucunda 10.5 mm çaplı konkav yüzey, 7 mm çaplı temas yüzeyi ve 1.7 mm çapta piezo elektrik basınç sensörü yer almaktadır. Çalışma prensibi tonometre ile kornea ön yüzünün birbirine temas etmesi sonucu kornea iç yüzüne uygulanan basıncın aletin ucundaki sensörlerce okunması esasına dayanmaktadır. Yapılan ölçümlerin kornea kalınlığından bağımsız olabilmesi için, korneanın eğrilik yarıçapı cihazın ucundaki yarıçaptan küçük olmalı, cihaz temas yüzeyi ile kornea arasındaki temas alanının çapı basınç sensör alanın çapından büyük olmalı ve kornea kalınlığı 300-700 mikrometre arasında olmalıdır (50,52).

Göz de her zaman var olan basıncın en düşük olduğu an diyastol basıncı, en yüksek olduğu an ise sistol basıncıdır. DKT ile GİB’deki kalp atımı ile belli bir aralıkta yükselip alçalma hareketliliği ölçülebilmektedir (53-55).

Resim 5 :  Paskal dinamik kontur tonometresi

Teknik : Yüzeyel anestezi sonrası aygıt hastanın gözü karşısına getirildikten sonra üzerindeki mavi düğmeye basılır. Biyomikroskobun kumanda kolu ile aygıt korneaya yavaş bir şekilde değdirildikten birkaç saniye sonra geri çekilir. Ekrandan elde edilen değerler okunur. Ekranda; o anda yapılan ölçüm sonuçları ile beraber daha önce yapılmış bir ölçümün sonuçları görüntülenebilmektedir.

Resim 6 :  Digital eski ve yeni ölçüm sonuçları

IOP ve P : Diyastol sırasında okunan GİB’dir ve GİB’in en düşük olduğu andır.

OPA ve A : Sistolik GİB ile diyastolik GİB farkıdır (okuler pulse amplitüd).

Q : Ölçümün niteliksel değerlendirilmesi. 1= En uygun ölçüm, 2-3= Kabul edilebilir ölçüm, 4= Uygunluğu kuşkulu ölçüm, 5= Kabul edilemez ölçüm olduğunu göstermektedir.

H : Ölçüm yapıldığı sırada ki kalp atım hızını gösterir .

4-Tonopen Tonometresi

Elde tutularak kullanılan, kendi kendine yeten, pille çalışan, küçültülmüş, taşınabilir düzleştirme  tonometresidir. Çevresi etkisiz lastik kılıf ile çevrili, merkezde kuvvete duyarlı pistonu hareket ettiren gücün elektrik ile sağlandığı tonometre tipidir. Merkezi pistonun çapı l.5 mm dir ve çevrede bulunan kılıf korneal sertlikten etkilenmeyi ortadan kaldırır. Cihaz göze değdirildiğinde önce 1.5 mm’ lik alan düzleşir bu sırada elde edilen basınç kornea sertliğinden etkilenmiş basınçtır. Düzleşen alan 3 mm olduğunda lastik kılıf korneal sertliğin etkisini en aza indirmiş demektir ve ölçülen basınç gerçek GİB’e yakındır.

Resim 7 : Tono-pen XL

Tono-pen XL, düşük basınçları yüksek  ve yüksek basınçları düşük göstersede Goldmann ile korelasyon içinde ölçümler yapabilmektedir. En önemli avantajı distorsiyona uğramış veya ödemli kornealar ve bandaj kontakt lens üzerinden ölçüm yapabilmesidir. Yeni modelleri arka arkaya 4-10 ölçüm yapıp ortalamasını alarak son değeri elektronik ekranında vermektedir (56-58).

GÖZ İÇİ BASINCI ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

Genetik : Genel popülasyonda GİB poligenik, multifaktöryel olarak genetik etkinin altındadır. GİB, birinci dereceden akrabalar arasında kalıtsal özellikler gösterir. Glokomlu ailelerin GİB değerleri, topluma göre daha yüksektir. 40 yaşın üzerinde bulunan kişilerde glokom sıklığı % 2 iken, glokomlu ailelerdeki glokom sıklığı 4-5 kat fazladır. İlave olarak geniş c/d oranı olan ve yakın akrabaları glokom olan olgularda GİB yüksek olma eğilimindedir (59).

Yaş : GİB değeri 20-40 yaş arasında çan eğrisi şeklinde olup yaş ilerledikçe bu eğim yüksek GİB değerine doğru kayar. Bu genellikle yaş ile GİB arasında pozitif bağımsız bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Bu değişim yaş ile aközün dışa akım kolaylığında azalma ile açıklanabilir. Barbados çalışma grubunda 40-49 yaş grubuna göre 70 yaş grubunda GİB artışı 2.5 kat daha fazla olarak saptanmıştır (60).

Cinsiyet : GİB değerlerinde 20-40 yaş grubunda her iki cins arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Daha ileri yaş grubunda ortalama GİB değeri kadınlarda menapoza bağlı olarak biraz daha yüksek olma eğilimindedir (60).

Refraksiyon : Aksiyel uzunluk (AU) ve myopi ile GİB arasında pozitif bir korelasyon mevcuttur. Myopi ile PAAG arasında da pozitif bir ilişki olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir (61,62).

Irk : GİB dağılımında oldukça az rol oynasa da siyah ırkta ortalama GİB değerinin daha yüksek olduğu ve PAAG oluşumunun siyah ırkta beyaz ırka göre 5 kat daha sık görüldüğü bildirilmiştir (63).

Postural Değişimler : Oturma veya yatma pozisyonuna göre GİB 0.3-6.0 mmHg arasında değişir. Episkleral venöz basıncın artışına bağlı olarak yatar pozisyonda GİB değeri daha yüksektir. Yine glokomlu olgularda postural GİB değişimleri daha büyük değerlere ulaşmaktadır.

Egzersiz : Aktivitenin tipine bağlı olarak egzersiz GİB’de artışa veya azalmaya neden olmaktadır. Koşma veya bisiklet ile yapılan uzun süreli egzersizler sonucunda GİB’in azaldığı saptanmıştır. Bunun nedeni serum ozmolaritesinde artış ve metabolik asidozistir  (64). Diğer taraftan halter gibi sporlar, valsalva manevrasına bağlı olarak gelişen episkleral venöz basınç artışı sonucunda GİB artışına neden olur.

Sistemik Hipertansiyon : Yapılan bazı çalışmalarda sistemik hipertansiyon ile GİB arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Barbados çalışma grubunda yüksek GİB ile hipertansiyon arasında nonlineer pozitif bir ilişki saptanmıştır (65).

Hormonal Faktörler : GİB ACTH, glukokortikoidler ve büyüme hormonuna bağlı olarak artarken; progesteron, östrojen, koryonik gonodotropin hormonlarına bağlı olarak azalır. Akromegali olgularında  GİB’in yüksek olması merkezi kornea kalınlığının (MKK) artışına bağlanmıştır (66).

Çevresel Faktörler : Soğuk hava ile temas episkleral basıncın düşmesine bağlı olarak GİB’de düşmeye yol açar (66).

İlaçlar ve Yiyecekler : Alkol kullanımı antidiüretik hormon salınımı ile ilişkili olarak GİB’de azalmaya yol açar. Kafein ve sigara kısa süreli GİB artışına neden olur (66).

MERKEZİ  KORNEA KALINLIĞI ve GÖZ İÇİ BASINCI

Günümüzde MKK ölçümünde kullanılan aletler iki prensibe göre ölçüm yapmaktadır:
1- Ultrasonik yöntem

2- Optik yöntem

Ultrasonik yöntemle ölçüm yapan aletler: Ultrasonik Pakimetre ve Ultrason Biomikroskobu’dur.

Optik yöntemle ölçüm yapanlar aletler: Slit-Lamp pakimetri, Non-kontakt Speküler Mikroskopi (Topcon SP-2000P), Scanning-slit corneal topografi (Orbscan II), Konfokal Mikroskopi, Optikal Koherans Tomografi (OCT)’dir.

Pratik olarak en sık kullanılan, altın standart yöntem ultrasonik pakimetredir. Korneaya temas etmesi ve topikal anestezi gerektirmesi dezavantajlarıdır. Tekrarlayan ölçümler sırasında gözyaşı film tabakasının değişikliği, korneal epitel tabakasının baskıya uğraması ve hücre sayısındaki değişiklikler klinik olarak pek anlamlı olmasa da ölçüm değerlerinde yaklaşık 5 μm civarında hataya neden olabilir.

Ultrasonik pakimetre ile MKK ölçüm tekniğinde temel ilke şunlardır: Hasta oturur pozisyondayken lokal anestezik damla damlatılır. Hasta karşıya baktırılır, korneal ışık reflesi belirlenir ve ışık reflesinin 1.5 mm temporaline yani kornea santraline ultrason probu (1,5mm’lik bir alan) temas ettirilerek 3 kez ölçüm yapılır ve ortalaması alınır. Kornea santrali doğru tesbit edilmelidir. Korneanın santralinden perifere doğru gidildikçe kornea kalınlığı artmaktadır. Bu nedenle gerçek kornea santralini belirlemek önemlidir (67). Yanlış lokalizasyon yanlış ölçüme yol açacaktır. Kornea santrali, görsel aksın 1.5 mm temporali olarak kabul edilir. Görsel aks, korneanın santrali, pupilla ve lensin ortasından geçerek makulayı birleştiren çizgidir. Kornea kalınlığı ölçüm değerleri şöyledir: Santral 550 μm, temporal 590 μm, nasal 610 μm, inferior 630 μm, superior 640 μm (68).

Ölçüm sonuçları en güvenilir ve gerçekçi olan yöntem, ultrasonik pakimetredir (UP). Doughty ve Zaman, UP ile MKK ölçümü hakkında yayınlanmış 80 çalışmanın meta-analizini yaparak MKK değerini 545μm (ort ±SD, 544±34 μm) olarak bildirmişlerdir (69).

GİB’in doğru olarak ölçülmesi glokom tanı ve tedavisinin en önemli  basamaklarından  birisidir. GAT, GİB ölçümünde kullanılan altın standart bir yöntemdir (70). GAT tasarlanırken göz; fazla ıslak olmayan , kuru,  ince duvarlı sferik bir yapı olarak kabul edilmiştir. MKK 500 μm ve sağlıklı kişilerde değişmediği var sayılmıştır. Günümüzde MKK değerinin kişiler arasında çok fazla değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Goldmann, GAT tanıtımını yaparken GAT ile GİB ölçüm değerlerini etkileyecek hata kaynaklarının olabileceğinden bahsetmiştir. İnce kornea düşük GİB ölçümüne neden olarak gelecekte oluşabilecek glokom tanısını geciktirebilir, kalın kornea ise yüksek GİB ölçümüne neden olarak gereksiz tedaviye neden olabilir.

Ehlers ve ark., normal MKK 552 μm olarak kabul edildiğinde, bu değerden 70 μm kadar olan her sapma için 5 mmHg’ lık bir düzeltme yapılmasını önermektedir (71). OHT çalışma grubunun sonuçlarında MKK bir risk faktörü olarak belirlenmiş olup ince korneası olan grubun kalın kornealı gruba göre PAAG oluşturma yönünde bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (72). MKK’nın aplanasyonda yanlış ölçümlere yol açabildiği, her 100 mikronluk artışın göz içi basıncında 2 ile 7.5 mmHg fazla değer ölçülmesine yol açabileceği gösterilmiştir. OHT çalışma grubu, toplumda 600 mikrondan fazla MKK’ya sahip olanların beyaz ırkta % 27, siyah ırkta % 14 olduğunu saptamıştır (73).

NBG olgularında yapılan bir çalışmada ise ortalama kornea kalınlığının normal gruba göre daha ince olup, olguların % 85’ inde MKK’nın 540 μm’ nin altında olduğu saptanmıştır. Yine bu olgularda MKK’ ya göre GİB yeniden değerlendirilmiş olsa idi % 31 olgunun (her 70 μm için GİB’ e 5 mmHg ilavesi ile) PAAG tanısı alacağı belirtilmiştir (74).

Kornea ödemi sırasında MKK artmasına karşın, ödemli korneanın daha kolay düzleşebilmesi nedeni ile GİB normalden daha düşük ölçülür. Yapılan bir çalışmada epitelial ve stromal ödem olan olgularda GİB’ in 10 mmHg kadar düşük ölçülebileceği gösterilmiştir (75).

GEREÇ VE YÖNTEM

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan gerekli izin alınmasından sonra; Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom Birimi’ nde izlenmekte olan hastalar gönüllü onamları alınarak, primer açık açılı glokom (PAAG) tanısı almış ve ilaç kullananlar, oküler hipertansifler (OHT) ve normal basınçlı glokomu (NBG) olanlar olarak üç grup halinde çalışma kapsamına alındı. Çalışma Eylül 2006 ile Haziran 2007 tarihleri arasında yapıldı.

Grup 1’de ; PAAG tanısı almış 19’u kadın, 12’si erkek olmak üzere 31 hastanın 61 gözü çalışmaya alındı.

PAAG grubundaki hastaların tanısında şu kriterlere uyuldu (76,77):

- Goldmann aplanasyon tonometresi (Haag-Streit) ile yapılan en az iki ölçümde GİB ölçümlerinin 21 mmHg ve üstünde olması

- Gonyoskopik muayenelerinde açı patolojileri olmaması

- Ön kamara açısının Shaffer sınıflamasına göre grade 3 ve üzeri açık olması

- Optik sinirde glokoma bağlı hasar saptanması ve c/d oranının 0.4 ve üzerinde olması

- Glokoma bağlı görme alanı kaybı olması

Grup 2’de ;  OHT tanısı almış 20’ si kadın, 11 erkek olmak üzere 31 hastanın 62 gözü çalışmaya alındı.

OHT grubundaki hastaların tanısında şu kriterlere uyuldu (78):

- Goldmann aplanasyon tonometresi (Haag-Streit) ile yapılan en az iki ölçümde GİB ölçümlerinin 21 mmHg ve üstünde olması

- Gonyoskopik muayenelerinde açı patolojileri olmaması

- Ön kamara açısının Shaffer sınıflamasına göre grade 3 ve üzeri açık olması

- Glokoma ait görme alanı değişikliklerinin olmaması

- Glokoma ait optik disk değişimlerinin olmaması

Grup 3’ de ; NBG tanısı almış 14’ü kadın 6’sı erkek 20 hastanın 40 gözü çalışmaya alındı.

NBG  grubundaki hastaların tanısında şu kriterlere uyuldu (79):

- Glokom ilacı kullanmaksızın,  Goldmann aplanasyon tonometresi (Haag-Streit) ile yapılan en az iki ölçümde GİB ölçümlerinin 21 mmHg’ nın altında olması

- Gonyoskopik muayenelerinde açı patolojileri olmaması

- Ön kamara açısının Shaffer sınıflamasına göre grade 3 ve üzeri açık olması

- Glokoma bağlı optik sinir hasarının izlenmesi

- Glokoma bağlı görme alanı hasarının ortaya çıkması

- Glokom hasarının ilerleyici olması

Her üç grup için çalışmaya alınmama kriterleri şunlardı:

- Kooperasyonu güç hastalar

- 3 dioptriden fazla miyopi ya da hipermetropi ile 1 dioptriden fazla astigmatizma varlığı

- Göz içi cerrahi öyküsünün varlığı

- Oküler yüzey hastalığı varlığı

- Sistemik steroid  kullanım öyküsü

- Optik diskte herediter veya edinsel patolojilerin varlığı

- Görme alanı muayenesini engelleyecek optik ortam opasitelerinin varlığı (korneal lökom, katarakt, vitreus hemorajisi vb.)

- Görme alanında yalancı defektler oluşturabilecek kapak hastalıklarının varlığı

- Retinopati varlığı (Diabetes mellitus, Eales hastalığı, senil maküla dejenerasansı vb.)

Tüm olgularda  Snellen eşeli ile görme keskinlikleri saptanıp kırma kusuru olanlarda düzeltme yapıldıktan sonra, biyomikroskopik  ön segment muayenesi yapıldı. Pupillalar  % 1 tropikamidle dilate edilerek 90 dioptrilik asferik lens ile göz dibi muayeneleri yapıldı. Refraksiyon ve keratometri değerleri otorefraktokeratometre ile ölçüldü. Tüm gözlerde sırasıyla Ultrasonik Pakimetre cihazı (Nidek UP 1000 modeli) ile MKK ölçümü, Tonopen (Tono-Pen XL, Medtronic Solan, USA), DKT (SMT Swis Microtechnology, İsviçre), GAT (Haag-Streit, Bern,İsviçre)  ile GİB ölçümü ve A-Scan Ultrason ile aksiyel uzunluk (AU) ve ön kamara derinliği (ÖKD)  ölçümü yapıldı. Her bir cihaz değişiminde 15 dakika ara verildi. Muayeneler arasında geçiş yapılırken sonuçlar maskelendi. Tüm ölçümler 10 dakika ara ile beş kez tekrarlandı ve ardı ardına yapılan beş ölçümün ortalaması alındı. Ölçümler öncesinde göze lokal anestezi amacıyla topikal proparacaine            (Alcaine, Alcon, Türkiye) damlatıldı ve GAT ile yapılan ölçümlerde fluoressein sodyum 0,8 mg/ml boya (Alcon, Türkiye) kullanıldı. MKK’ ları ultrasonik pakimetre ile hasta oturur pozisyonda karşıya doğru bakarken, pupillalar dilate edilmeden, pupilla ortasından pakimetre probu korneaya dik yerleştirilerek yapıldı. Merkezi korneada standart sapması 5µm veya daha az olan beş ölçüm yapıldı ve ortalamaları alınıp MKK olarak kaydedildi. Tüm olgulardan ölçüm esnasında iki gözleri açık şekilde doktorun arkasına doğru bakmaları ve rahat nefes almaları istendi. DKT ile yapılan ölçümlerde doğru pozisyon cihazın verdiği uyarı sinyali alınmasıyla saptandı ve GİB değeri aynı pozisyonda 5-6 saniye sonra Q değeri ≤3 olacak şekilde cihaz üzerindeki ekrandan okundu. Diürnal varyasyondan etkilenmemek için tüm ölçümler öğleden sonra 14:00 ile 16:00 arasında yapıldı.

Tüm ölçümlerin ortalamaları alınarak elde edilen GİB değerleri Anova Testi ile, ikili karşılaştırmalar Paired- Samples T Testi ile, kullanılan GİB ölçüm metodu ile MKK, korneal kurvatür ve AU  arasındaki korelasyon ise Pearson Korelasyon Analizi  ile değerlendirildi ve p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışma kapsamına Grup I’ de PAAG tanısı almış 19’ u kadın, 12’si erkek toplam 61 göz (38 kadın, 23 erkek); Grup II’ de OHT tanısı almış 20’si kadın, 11’i erkek toplam 62 göz (40’ı kadın, 22’si erkek); Grup III’ de NBG tanısı almış 14’ü kadın 6’sı erkek toplam 40 göz (28’i kadın, 12’si erkek) alındı.

PAAG’ li hastaların yaşları 26 ile 74 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması; (ort±SD) 57.36 ± 10.37, OHT’ li hastaların yaşları 24 ile 79 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması; (ort±SD) 53.22 ± 11.37,  NBG’ li hastaların yaşları 35 ile 72 arasında değişmekte olup yaş ortalaması; (ort±SD) 50.92 ± 10.37 idi. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05) (Tablo-1).

Tablo-1: Olguların gruplara göre cinsiyet dağılımı ve yaş ortalamaları

| Grup | Cinsiyet (K/E) | Yaş (ort ± SD) |
| --- | --- | --- |
| PAAG (n=61) | 38/23 | 57.36 ± 10.37 |
| OHT (n=62) | 40/22 | 53.22 ± 11.37 |
| NBG (n=40) | 28/12 | 50.92 ± 10.37 |

PAAG’ li hastaların düzeltilmiş görme keskinliği dağılımı; 48 gözde 10/10 (1.0), 3 gözde 9/10 (0.9), 6 gözde 8/10 (0.8), 2 gözde 6/10 (0.6), 2 gözde 5/10 (0.5) şeklindeydi. OHT’ li hastaların düzeltilmiş görme keskinliği dağılımı; 59 gözde 10/10 (1.0), 3 gözde 9/10 (0.9), şeklindeydi. NBG’ li hastaların düzeltilmiş görme keskinliği dağılımı; 36 gözde 10/10 (1.0), 2 gözde 9/10 (0.9) ve 2 gözde 8/10 (0.8) şeklindeydi.

PAAG’ li gözlerin c/d oranı; (ort±SD) 0.50 ± 0.13, OHT’ li gözlerin c/d oranı; (ort±SD) 0.22 ± 0.06 , NBG’ li  gözlerin ise c/d oranı; (ort±SD) 0.62 ± 0.13’idi. Gruplardaki hastaların gözlerinin c/d oranı değerleri Tablo-2’dedir.

Tablo-2: Grupların C/D oranlarının ortalaması

| Grup | n | C/D (ort ± SD) |
| --- | --- | --- |
| PAAG | 61 | 0.50 ± 0.13 |
| OHT | 62 | 0.22 ± 0.06 |
| NBG | 40 | 0.62 ± 0.13 |

PAAG’ li gözlerin korneal kurvatür ortalama değeri; (ort±SD) 7.65± 0.78 mm, OHT’ li gözlerin korneal kurvatür ortalama değeri; (ort±SD) 7.58± 0.30 mm, NBG’ li gözlerin ise korneal kurvatür ortalama değeri; (ort±SD) 7.74 ± 2.26 mm idi. Gruplardaki hastaların korneal kurvatür ortalama değerleri Tablo-3’de  verilmiştir.

Tablo-3: Grupların  korneal kurvatür ortalama değerleri

| Grup | n | Korneal Kurvatür (Ort ± SD) |
| --- | --- | --- |
| PAAG | 61 | 7.65 ± 0.78 mm |
| OHT | 62 | 7.58 ± 0.30 mm |
| NBG | 40 | 7.74 ± 2.26 mm |

Gruplar arasında  ortalama korneal kurvatür değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo-4).

Tablo-4: Gruplar arası ortalama korneal kurvatür değerlerinin karşılaştırılması

|  | Anova Testi |
| --- | --- |
| PAAG OHT | p=0.79 |
| PAAG NBG | p=0.62 |
| OHT NBG | p=0.29 |

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı

PAAG’ li gözlerin AU ortalamaları; (ort±SD) 23.54 ± 1.07 mm, OHT’ li gözlerin AU ortalamaları; (ort±SD) 22.99 ± 0.88 mm, NBG’ li gözlerin ise AU ortalamaları; (ort±SD) 23.55 ± 1.13 mm idi. Gruplardaki hastaların AU ortalama değerleri Tablo-5’de  verilmiştir .

Tablo-5: Grupların AU ortalama değerleri

| Grup | n | AU (ort ± SD) |
| --- | --- | --- |
| PAAG | 61 | 23.54 ± 1.07 mm |
| OHT | 62 | 22.99 ± 0.88 mm |
| NBG | 40 | 23.55 ± 1.13 mm |

Gruplar arasında AU ortalama değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. PAAG ve NBG’ li  gözlerin ortalama AU  değeri  OHT’ li gözlerin ortalama AU değerinden istatistiksel olarak daha uzundu (p<0.05).  PAAG ve NBG’ li gözlerin ortalama AU değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo-6 ).

Tablo-6: Gruplar arasında AU değerlerinin karşılaştırılması

|  | Anova Testi |
| --- | --- |
| PAAG OHT | p=0,008 |
| PAAG NBG | p=0,99 |
| OHT NBG | p=0,019 |

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı

PAAG’ li gözlerin MKK ortalamaları; (ort±SD) 582.62 ± 43.88  µm , OHT’ li gözlerin MKK ortalamaları ; (ort±SD) 589.67 ± 32.63 µm, NBG’ li gözlerin ise MKK ortalamaları ; (ort±SD) 568.11 ± 29.87  µm idi. Gruplardaki hastaların MKK ortalamaları değerleri Tablo-7’de  verilmiştir.

Tablo-7: Grupların  MKK ortalama değerleri

| Grup | n | MKK (ort ± SD) |
| --- | --- | --- |
| PAAG | 61 | 582.62 ± 43.88 µm |
| OHT | 62 | 589.67 ± 32.63 µm |
| NBG | 40 | 568.11 ± 29.87 µm |

OHT’ li gözlerin ortalama MKK  değeri NBG’ li gözlerin ortalama MKK değerinden istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.05). Diğer gruplar arasında  ortalama MKK  değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo-8).

Tablo-8: Gruplar arası MKK değerlerinin karşılaştırılması

|  | Anova Testi |
| --- | --- |
| OHT NBG | p=0,002 |
| PAAG NBG | p=0,100 |
| OHT PAAG | p=0,581 |

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı

PAAG’ de,  DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 2.1 ± 2.12 mmHg ve Tonopen’ e göre 0.87 ± 2.24 mmHg daha yüksekti. OHT’ de  DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 2.42 ± 2.75 mmHg ve Tonopen’ e göre 1.33 ± 2.74 mmHg daha yüksekti. NBG’ de  DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 1.73 ± 1.7 ve Tonopen’ e göre 0.88 ± 1.35 daha yüksek bulundu (Tablo-9).

Tablo-9: Gruplarda GAT, DKT ve Tonopen ile ölçülen ortalama GİB değerleri

|  | GAT(mmHg) | DKT(mmHg) | Tonopen(mmHg) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAAG | 17.52 ± 2.21 | 19.6 ± 2.15 | 18.75 ± 2.33 |
| OHT | 20.58 ± 2.47 | 23.0 ± 3.03 | 21.67 ± 2.45 |
| NBG | 15.5 ± 2.02 | 17.23 ± 1.38 | 16.35 ± 1.33 |

GAT (r= 0.24, p= 0.002), Tonopen (r= 0.21, p= 0.006) sonuçları ile MKK korelasyon gösterirken, DKT (r= 0.15, p= 0.06) sonuçları ile MKK korelasyon göstermedi (Tablo-10).

Tablo-10: MKK ile GİB ölçüm yöntemleri arasındaki korelasyon değerleri

|  | DKT | GAT | Tonopen |
| --- | --- | --- | --- |
| r | 0.15 | 0.24 | 0.21 |
| p | 0.06 | 0.002 | 0.006 |

p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

DKT, GAT ve Tonopen ile ölçülen GİB değerleri  AU ve korneal kurvatür  ile korelasyon göstermedi (Tablo-11,12).

Tablo-11: AU ile GİB ölçüm yöntemleri arasındaki korelasyon değerleri

|  | DKT | GAT | Tonopen |
| --- | --- | --- | --- |
| r | -0.082 | -0.005 | -0.051 |
| p | 0.301 | 0.953 | 0.516 |

p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

Tablo-12: Korneal Kurvatür ile GİB ölçüm yöntemleri arasındaki korelasyon değerleri

|  | DKT | GAT | Tonopen |
| --- | --- | --- | --- |
| r | -0.052 | -0.052 | -0.128 |
| p | 0.513 | 0.510 | 0.103 |

p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

PAAG’ li gözlerin ÖKD ortalamaları; (ort±SD) 3.03 ± 0.36mm , OHT’ li gözlerin ÖKD ortalamaları ; (ort±SD) 3.08 ± 0.44 mm , NBG’ li gözlerin ise ÖKD ortalamaları ; (ort±SD) 3.13 ± 0.44 mm idi. Gruplardaki hastaların ÖKD ortalamaları değerleri Tablo-13’de  verilmiştir.

Tablo-13: Grupların  ÖKD ortalama değerleri

| Grup | n | ÖKD (ort ± SD) |
| --- | --- | --- |
| PAAG | 61 | 3,03 ± 0,36 mm |
| OHT | 62 | 3,08 ± 0,44 mm |
| NBG | 40 | 3,13 ± 0,44 mm |

Gruplar arasında  ortalama ÖKD  değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo-14).

Tablo-14: Gruplar arasında ÖKD değerlerinin karşılaştırılması

|  | Anova Testi |
| --- | --- |
| PAAG OHT | p=0,79 |
| PAAG NBG | p=0,43 |
| OHT NBG | p=0,79 |

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı

Tüm gruplarda DKT ile belirlenen ortalama OPA değerleri PAAG’ li gözlerde; (ort±SD) 3.10 ± 1.00 mmHg , OHT’ li gözlerde; (ort±SD) 3.80 ± 1.52 mmHg, NBG’ li gözlerde ise; (ort±SD) 2.81 ± 0.87 mmHg idi. Gruplardaki hastaların OPA ortalama değerleri Tablo-15’de  verilmiştir.

Tablo-15: Grupların OPA ortalama değerleri

| Grup | n | OPA (ort ± SD) |
| --- | --- | --- |
| PAAG | 61 | 3.10 ± 1.00 mmHg |
| OHT | 62 | 3.80 ± 1.52 mmHg |
| NBG | 40 | 2.81 ± 0.87 mmHg |

Gruplar arasında OPA ortalama değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında OHT’ li gözlerin ortalama OPA  değeri PAAG ve NBG’ li gözlerin ortalama OPA değerinden istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.05). PAAG’ li gözler ile NBG’ li gözlerin ortalama OPA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo-16).

Tablo-16: Gruplar arası OPA değerlerinin karşılaştırılması

|  | Anova Testi |
| --- | --- |
| PAAG OHT | p=0,02 |
| PAAG NBG | p=0,229 |
| OHT NBG | p=0,00 |

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı

Ortalama  OPA ölçümleri;   AU (r= -0.44, p= 0.001), MKK (r= -0.160,           p= 0.041) ve ÖKD (r= -0.163, p= 0.038) ölçümleri ile negatif korelasyon gösterirken,  korneal kurvatür (r= -0.222, p= 0.04) ve yaş (r=0,06, p= 0.43) ölçümleri arasında korelasyon yoktu (Tablo-17).

Tablo-17 : OPA ile korneal kurvatür, yaş, AU, MKK ve ÖKD değerleri arasındaki korelasyon değerleri

|  | Korneal Kurvatür | AU | MKK | ÖKD | Yaş |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | -0,222** | -0,444** | -0,160* | -0,163* | 0,06* |
| P | 0,04 | -0,001 | 0,041 | 0,038 | 0,43 |

** p<0,01 istatistiksel olarak anlamlı

*   p<0,05  istatistiksel olarak anlamlı

TARTIŞMA

Glokomun basınca duyarlı bir optik nöropati olduğu çok iyi bilinmektedir. GİB kontrolü sadece glokomun tanısı için değil, glokomun seyri ve tedaviye yanıtı belirlemek için de mutlaka yapılmalıdır. Randomize klinik çalışmalarda; GİB’ in glokomda en önemli ve kontrol altına alınabilen  risk faktörü olduğu ve GİB’ in tedavi ile düşürülmesinin glokomun ilerleyişini yavaşlattığı ortaya konmuştur. Erken Dönem Glokom Tedavi (EDGT) çalışmasında; GİB’ deki 1 mmHg’ lık bir düşüşün görme alanı ilerleme riskinde % 10’ luk bir azalmaya  ve NBG’ si olan olguların görme alanında iyileşmeye neden olduğu sonucuna varılmıştır (80). OHT’ li olgularda başlangıç GİB yüksekliği, PAAG gelişme olasılığını gösteren en önemli parametrelerden sayılmaktadır (81). Bu nedenlerle GİB ölçümünün doğruluğu;  glokom hastalığının tanısı, takibi ve tedavisinde çok önemli bir yere sahiptir (82). Bugün pek çok uluslararası klinikte rutin olarak GAT kullanılmaktadır ve GİB ölçümü için halen ‘altın standart’ olarak kabul edilmektedir.  Ancak  MKK, AU, korneal kurvatür ve astigmatizma gibi göze ilişkin  faktörler GAT ve diğer aplanasyon tonometreleri ile GİB ölçüm sonuçlarını etkilemektedir. Bu nedenle, aplanasyon  tonometrelerinin sonuçlarına artık şüphe ile bakılmaktadır. GİB ölçümünde yeni yöntemlerin arayışı sürmektedir (83-86).

DKT, GİB ölçümü için geliştirilmiş üçüncü nesil, dijital ve kontakt bir tonometredir. Kornea ile temas eden ancak aplanasyon yapmayan bir cihazdır. DKT ile yapılan ölçüm yöntemine ‘doğrudan transkorneal metot’ adı verilir (87-88). DKT,  kullanımı son yıllarda gittikçe yaygınlaşan, MKK, kornea rijiditesi, kurvatür ve ölçüm sırasında oluşan korneal deformiteden bağımsız GİB ölçümleri elde edilmesini amaçlayan bir cihazdır. Kanngiesser ve ark. Goldmann, Perkins, Schötz gibi diğer GİB ölçüm yöntemlerinde ortaya çıkan korneal etkilenmeyi ortadan kaldıran DKT ile ilgili teorik temelleri ve çalışma prensiplerini  açıklamışlar ve bu yöntemin GİB ölçümünde meydana gelen birçok hatayı ortadan kaldırdığını belirtmişlerdir (89). Bu hata kaynaklarından kaçınabilmek için çalışmamızda rutin göz muayenesinde kornea kalınlık ve kurvatürünü değiştirerek GİB ölçümünü etkileyebilecek skar, nefelyon, önceden geçirilmiş travma, göz içi enfeksiyon, cerrahi ve 1 dioptrinin üzerinde astigmatizması olan gözler çalışma dışı bırakılmıştır.

Günümüzde GİB ölçümü için en sık aplanasyon tonometreleri kullanılmaktadır. Ancak aplanasyon tonometrelerinde, GİB ölçümünün doğruluğu korneanın biyomekanik özelliklerini de içeren çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (83-86). Hemen hemen tüm  aplanasyon tonometrelerinin MKK’ dan etkilendiği bilinmektedir (83-85). Ehlers ve ark. GAT’ ın 520 µm MKK’ da doğru sonuç verdiğini ve bu değerden her 10 µm sapma için GİB ölçümlerinde ortalama 0.7 mmHg hata oluştuğunu bildirmişlerdir (90). Wolfs ise kornea kalınlığındaki her 10 µm değişiklik için GİB’ in 0.19 mmHg değiştiğini saptamıştır(91).

İlk kez Goldmann ve Schmith tarafından önerilen aplanasyon tonometresinin en önemli hata kaynaklarından birisi MKK’ dan etkilenmesi olarak  kabul edilmiştir. Kornea kalınlığı yanında kornea rijiditesi de GİB ölçümünü etkileyebilmektedir. Goldmann, kullanılan aplanasyon tonometresi için yapılan hesaplamalarda, optik pakimetri ile ölçtükleri ortalama MKK’ yı 520 µm olarak kalibre etmiştir. GAT ile yapılan GİB ölçümlerinde kalın kornealarda daha yüksek, ince kornealarda ise daha düşük ölçümler elde edildiğini belirten çalışmalar mevcuttur (92-94). Yıldırım ve ark. PAAG, OHT , NBG  ve kontrol gözlerinde MKK ile GİB arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmalarında, tüm olgularda anlamlı korelasyon saptamışlar ve GİB değerlendirilmesinde MKK’ nında göz önünde bulundurulmasını önermişlerdir (95).

PAAG, OHT ve NBG grubunda ultrasonik pakimetri ile yaptığımız ölçümlerde ortalama MKK’ ları sırasıyla 582,62 ± 43,88 µm, 589,67 ± 32,63 µm ve 568,11 ± 29,87 µm bulduk. Gruplar arasında MKK ortalama değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. OHT’ li gözlerin ortalama MKK  değeri NBG’ li gözlerin ortalama MKK değerinden istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0,002). Diğer gruplar arasında  ortalama MKK  değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Benzer şekilde ülkemizde yapılan çalışmalardan Keskin ve ark. larının yaptığı çalışmada PAAG’ li  27 hastanın 51 gözü, NBG’ li  25 hastanın 50 gözü ve OHT’ li 16 hastanın 32 gözü çalışmaya alınmış, ortalama MKK, PAAG grubunda 548,43 ± 27,89 µm, OHT grubunda 582,69 ± 31,83 µm ve NBG grubunda 532,10 ± 28,29 µm olarak bulunmuştur (96). Aynı çalışmada ortalama MKK, OHT grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulunmuş, PAAG ve NBG arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Buda çalışmamızla uyumlu bulunmuştur.

OHT  tedavi grubunun sonuçları içinde en çarpıcı olanı kornea kalınlığının OHT olgularının değerlendirilmesindeki önemi olmuştur (81). OHT’ de elde edilen sonuçlara göre başlangıçtaki GİB yüksekliği ve ince kornea PAAG gelişmesinde önemli bir risk faktörü olmaktadır. Bununla birlikte MKK ile GİB arasında güçlü bir korelasyon olduğu unutulmamalıdır. MKK’ nın ince olması GİB’ in düşük ölçülmesine ve yalancı negatifliğe yol açarak tanıda gecikmeye neden olabileceği gibi, bilinmeyen bağımsız mekanizma ile de risk oluşturabilir. Kornea kalınlığına göre GİB’ de düzeltme yapan rakamsal bir tablo henüz geliştirilmemiş olmakla birlikte bu konuda çeşitli çalışmalara ait değerler verilmiştir.

Korneadaki 50µm değişimde GİB 2.5 mmHg değişir (86).

Korneadaki 70 µm değişimde GİB 5.0 mmHg değişir (90).

Korneadaki 100 µm değişimde GİB 2.0 mmHg değişir (92).

OHT grubu çalışma sonuçlarına göre tam değer verilmemekle birlikte MKK’ sı 555 µm altında olanlarda PAAG gelişme riski MKK’ sı 588 µm’ den yüksek olanlara göre üç kat daha fazladır (85). Son yıllarda yapılan çalışmalarda da OHT’ lilerin normal bireylerden daha kalın kornealara, NBG’ lilerin daha ince kornealara sahip olduğu ortaya konmuştur (94-98). Copt ve ark.larının yaptıkları 22 NBG, 49 PAAG, 44 OHT ve 18 kontrol grubundan oluşan çalışmada NBG’ li olguların diğer gruplara göre daha ince kornealara sahip oldukları gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonucu  GİB’ de MKK’ ya göre düzeltme yapıldığında, Copt ve ark.ları  NBG’ li olguların %36’ sının PAAG tanısı aldığını, OHT’ li olguların %56’ sının normal kabul edildiğini bildirmişlerdir (99).

DKT  ile ilgili literatürdeki ilk çalışma Hoffmann’ a aittir ve bu çalışmada DKT ile GAT sonuçlarının sağlıklı bireylerde birbiri ile uyumlu sonuçlar verdiği bildirilmiştir. Ancak bu çalışmada hasta sayısı 19’ dur ve bu sayı aletlerin ölçümleri üzerine yorum yapmak için yeterli bir sayı değildir. Ayrıca çalışmada olguların MKK değerlerine de yer verilmediğinden aletlerin ölçümleri arasında fark veya uyum olup olmadığını söylemek güçtür (100). DKT ile daha sonra yapılan çalışmaların çoğu MKK’ nın GİB ölçümleri üzerine belirgin bir etkisi olmadığını veya aplanasyon tonometrelerine göre göreceli olarak daha az etkisi olduğunu göstermiştir . Kaufmann ve ark. da sağlıklı gözlerde DKT ile yapılan GİB ölçümleri arasındaki uyumun yüksek olduğunu rapor etmiştir (101). Schneider ve Grehn’ in çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir (102). Siganos ve ark. Laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK)  geçiren gözlerde cerrahi öncesi ve sonrası DKT ile GİB ölçümünde anlamlı fark saptanmazlarken, GAT ile cerrahi sonrası ölçümlerde  belirgin bir düşüş saptamışlardır. Dolayısıyla DKT’ nin MKK’ dan bağımsız ölçüm yaptığı görüşünü desteklemektedirler (103).

DKT, GAT ve Tonopen ile yapılan GİB ölçümlerinin MKK ile korelasyonunu değerlendirdiğimiz bu çalışmada GAT ve Tonopen ile elde edilen GİB değerleri MKK ile (+) (-) korelasyon gösterirken DKT ile elde edilen GİB değerleri MKKile korelasyon göstermedi.  Ku ve ark. sağlıklı korneaya sahip hastalarda GAT ile ölçtükleri GİB değerlerinin, ultrasonik pakimetri ile ölçtükleri MKK ile güçlü korelasyon gösterdiğini, DKT ile elde ettikleri GİB değerlerinin ise MKK ile korelasyonun istatistiksel olarak anlamlılık sınırında olduğunu belirtmektedirler (104,105). Özellikle kalın MKK’sı olan olgularda GAT ile elde edilen GİB değerleri daha yüksek saptanırken, DKT ile aynı gözlerde elde ettikleri GİB değerlerinin yüksekliğinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bildirmektedirler.

Bazı klinik çalışmalarda DKT ölçümlerinin de MKK’ dan etkilendiği bildirilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada Öztürk ve ark. sağlıklı 106 gözde DKT ile GAT, NKT ve Tonopen ölçümlerini değerlendirmişler ve DKT’ nin GAT ve NKT gibi MKK’ dan etkilendiğini bildirmişlerdir. Tonopen’ in ise MKK ile korelasyon göstermediğini  saptamışlardır. Ancak bu çalışmada yine DKT’ nin GAT ve NKT’ ye göre MKK’ dan istatistiksel olarak daha az etkilendiği saptanmıştır (106). Kotecha ve ark. da her iki ölçüm yöntemi sonuçlarının  MKK’ dan etkilendiğini, ancak  DKT’ nin GAT’ dan daha az etkilendiğini bildirmektedirler (88).

Kornea kalınlığından bağımsız olarak GİB ölçülebilmesi refraktif amaçlı kornea cerrahisi geçiren gözlerde ileriki yıllarda oluşabilecek glokom hastalığının tanımlanması açısından  önem taşımaktadır. GAT ile ölçülen GİB değerleri refraktif cerrahi geçiren gözlerde korneanın incelmesi sebebiyle yanlışlıkla düşük ölçülebilir (107,108). Bunun önlenebilmesi için korneanın strüktürel yapısından etkilenmeyen DKT gibi GİB ölçüm yöntemleri kullanılmalıdır. Kaufmann ve ark. LASIK sonrası GAT ve DKT ile yapılan  GİB ölçüm yöntemlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında, cerrahi sonrası kornea incelmesi ile birlikte GAT değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşme saptarken, DKT ile GİB değerlerinde herhangi bir düşme saptamamışlardır (109).

DKT ile elde edilen GİB değerleri diğer ölçüm metotlarından daha yüksek sonuçlar vermektedir. Pache ve ark. DKT ile GİB’ i ortalama 1 mmHg daha yüksek saptarken, Kangiesser ve ark. 1.1 mmHg, Ku ve ark. ise 2 mmHg yüksek bulmuşlardır (89,104-110). Çalışmamızda  PAAG’ de, DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 2,1 ± 2,12 mmHg ve Tonopen’ e göre 0,87 ± 2,24 mmHg daha yüksekti. OHT’ de  DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 2,42 ± 2,75 mmHg ve Tonopen’ e göre 1,33 ± 2,74 mmHg daha yüksekti. NBG’ de  DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 1,73 ± 1,7 ve Tonopen’ e göre 0,88 ± 1,35 daha yüksek bulundu. Kniestedt ve ark. insan kadavra gözlerinde yaptıkları çalışmada DKT ile elde edilen GİB değerlerinin, GAT ve pnömotonometre ile elde edilene göre  intrakamaral manometrik GİB değerlerine daha yakın olduğunu gözlemişlerdir (111).

GAT, DKT ve Tonopen MKK, korneal kurvatur ve AU ilişkisi yönünden karşılaştırıldığında; GAT sonuçları ile MKK arasında pozitif korelasyon olduğu; GAT ile korneal kurvatür ve AU arasında ise korelasyon olmadığı tespit edilmiştir. Tonopen ölçüm sonuçlarının hiçbir parametre ile korele olmadığı, MKK’ nın ise ölçümleri minimal etkilediği bulunmuştur (112). DKT sonuçlarının  MKK’ dan etkilenmediği, korneal rijiditeden minimal etkilendiği ve AU’ dan etkilenmediği bildirilmiştir.  Çalışmamızda DKT ile kornea kurvatürü ve AU arasında bir korelasyon saptamadık. DKT ile ölçüm yaparken kornea kurvatürü ile ilgili sınırlamalar üretici firma tarafından belirtilmiştir (87). Bu sınırlamalar korneanın kurvatür yarıçapı tonometre ucunun kurvatür yarıçapından (10.4 mm) daha küçük olmalı ve keratometrik değer 32.5 diyoptri (D)  üzerinde olmalıdır. Schneider ve Grehn 47 gözde yaptıkları çalışmada kornea kurvatürü ile DKT ölçümleri arasında bir ilişki saptamamışlardır (102). Siganos ve ark. LASIK öncesi ortalama keratometrisi 43.5 D (41.90 ile 45.20 D arası) ve LASIK sonrası ortalama keratometrisi 38.9 D (35.8 ile 44.1 D) olan 118 gözde gerçekleştirdiği çalışmada; cerrahiye bağlı kornea kurvatüründeki değişikliğin DKT  ölçümleri üzerinde bir etkisi olmadığını bildirmiştir (103). Bunun aksine, Francis ve ark. korneal kurvatürün DKT’ yi etkilediğini ve bu etkinin GAT’ tan daha fazla olduğunu rapor etmiştir (113). DKT ölçümleri, düz kornealarda daha düşük olarak saptanmış ve kurvatürün artmasıyla GİB ölçümlerinin de arttığı bildirilmiştir. Bu etkinin nedeni olarak, daha dik korneaların kontur probuna uyması için daha büyük düzleşme gerektirmesi  ve bunun GİB ölçümlerinde hatalara neden olabilmesi gösterilmiştir (114).

GİB gerçekte sabit bir değer değildir ve kardiak siklusla bağlantılı olarak pulsasyon gösterir. Sistolle birlikte orbital damarların kanla dolması göz küresi üzerinde pulsatil bir protrüzyon oluşturur (115). Göze gelen kan akımının % 90’ ı ise koroidal kan dolaşımına katılmaktadır. İşte OPA, kardiak siklus sırasında koroidal kan akımında olan hacim değişikliklerinin sonucu olarak ortaya çıkar. OPA sistolik ve diyastolik GİB’ in farkına verilen isimdir ve glokomun klinik seyrinde önemli rol oynayabileceği düşünülen parametrelerden birisidir. Klinik olarak OPA’ nın en önemli özellikleri; koroid perfüzyonunun dolaylı göstergesi olması ve kalp atımı sırasında olan oküler kan akımı hakkında bilgi vermesidir (116,117).

DKT, GİB’ i sürekli bir şekilde kaydetmesinin yanı sıra GİB’ de olan pulsatil değişiklikleri yani OPA’ yı da ölçebilmektedir. Bunun için DKT’ nin kornea ile 5-10 kalp atımı süresince temas halinde olması gereklidir (87). DKT 0.5 mmHg ve üzerindeki OPA değerlerini ölçebilmektedir. Sistolle birlikte oküler kan hacmindeki artışa GİB’ in verdiği yanıt gözün elastik özelliklerine bağlıdır. Kaufmann ve ark. DKT ile ölçülen OPA ile GİB arasında pozitif bir korelasyon saptamışlardır. Yüksek GİB’ le birlikte, skleral duvar gerilimi artmakta  ve göze sistolde gelen kan hacmi zaten stres altında olan göz küresi duvarlarında elastik genişleme yapmaktan ziyade GİB’ de belirgin bir artış oluşturmaktadır. Bu durum, OPA ile GİB arasında saptanan pozitif korelasyonu açıklayabilir (115-118). Çalışmamızda GİB’ i yüksek olan OHT grubunda OPA değerini yüksek saptarken, GİB’ i daha düşük olan PAAG ve NBG grubunda ise OPA değerini daha düşük olarak saptadık.

OPA ile AU arasındaki ilişki varlığı bazı çalışmalarda bildirilmiştir. Bu çalışmalarda AU’ un artması ile OPA’ nın azaldığı saptanmıştır. AU’ nun artışı ile normal göze göre göreceli olarak daha düşük hacimde kan göz küresine ulaşmaktadır. Bu nedenle AU artışı ile OPA arasında ters bir korelasyon saptanmaktadır (119-122). Çalışmamızda da OPA ile AU ölçümleri arasında negatif korelasyon saptadık. Kaufmann ve ark. da DKT ile yaptıkları çalışmada, OPA ile AU arasında negatif bir korelasyon saptamışlardır (115).

Periferik arterlerden transkutanöz tonometre ile yapılan ölçümler arter sertliğindeki ve puls akım hızındaki artışa bağlı olarak yaşla birlikte OPA’ nın arttığını göstermektedir (123-129). Bununla birlikte literatür bilgileri net değildir ve birbirinden farklı görüşleri içermektedir (115,122,125,126). DKT ile ölçülen OPA ile yaş arasında bir korelasyon saptanmamıştır (109). Çalışmamızda da OPA ile yaş arasında bir korelasyon saptamadık. Birbirlerine zıt bu bulgular, göz küresinin vasküler direncinin periferik arterler ve tonometre başı arasında hemodinamik bir dönüştürücü gibi rol oynamasıyla açıklanabilir (127).

Viestenz ve Kaufmann sağlıklı bireylerde OPA değerini 3.0 mmHg olarak bildirmişlerdir (115-128). Punjabi ve ark. OHT’ li hastalarda OPA değerinin       (3.61 mmHg), PAAG (3.0mmHg) hastalarından daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada sağlıklı bireylerdeki OPA değeri ise 2.86 mmHg olarak bildirilmiştir (105). Romppainen ve ark. sağlıklı kişilerde OPA’ nın 3.1±1.4 mmHg, OHT’ li hastalarda  3.6±1.3 mmHg ve NBG’ li hastalarda 2.9±1.4 mmHg olduğunu saptamışlardır. Çalışmamızda PAAG’ li hastalarda ortalama OPA değerini 3.1±1.0 mmHg, OHT’ li hastalarda ortalama OPA değerini 3.8±1.52 mmHg ve NBG’ li hastalarda  ortalama OPA değerini ise 2.81±0.87 mmHg olarak saptadık. OHT’ li gözlerin ortalama OPA değerleri PAAG ve NBG’ li hastaların ortalama OPA değerlerinden istatistiksel olarak yüksek saptandı.

Kaufmann ve ark. ise sağlıklı bireylerde  DKT ile OPA ölçümünün; MKK, korneal kurvatur, ön kamara derinliği ve yaştan etkilenmediğini saptamışlardır (115). Biz ise çalışmamızda ortalama OPA değerleri ile AU, MKK ve ÖKD arasında negatif korelasyon saptarken, ortalama OPA değerleri  ile korneal kurvatür ve yaş ölçümleri  arasında korelasyon saptamadık. OPA,  glokomun değişik tiplerinde farklı değerler alabilir ve bu değerler glokom tipinin bir karakteristiği olabilir.

Sonuç olarak GİB değerlerinin bilinmesi PAAG, OHT ve NBG başta olmak üzere pek çok oküler hastalığın tanı ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir. DKT korneanın biyomekanik özelliklerinden etkilenmeden veya göreceli olarak daha az etkilenerek ölçüm yapabilmesi nedeniyle diğer tonometrelerden daha doğru GİB değerleri vermektedir. Bu üstünlükleri nedeniyle  günümüzde GİB ölçümü için GAT’ ın yerine en iyi alternatif DKT gibi durmaktadır.

SONUÇLAR

1- PAAG, OHT ve NBG’ li gözler arasında  ortalama korneal kurvatür değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

2- PAAG, OHT ve NBG’ li gözler arasında AU ortalama değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında PAAG ve NBG’ li  gözlerin ortalama AU  değeri  OHT’ li gözlerin ortalama AU değerinden istatistiksel olarak daha uzundu (p<0.05). PAAG’ li ve NBG’ li gözlerin ortalama AU değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) .

3- OHT’ li gözlerin ortalama MKK  değeri NBG’ li gözlerin ortalama MKK değerinden anlamlı olarak daha kalındı (p<0.05). Diğer gruplar arasında  ortalama MKK  değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

4- GAT ve Tonopen ölçümleri ile MKK korelasyon gösterirken (p<0.05), DKT ölçümleri ile MKK arasında korelasyon saptanmadı (p>0.05).

5- DKT, GAT ve Tonopen ile ölçülen GİB değerleri  ile AU ve korneal kurvatür arasında korelasyon saptanmadı (p>0.05).

6- PAAG, OHT ve NBG’ li gözlerin ortalama ÖKD’leri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

7- PAAG, OHT ve NBG’ li gözler arasında OPA ortalama değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında OHT’ li gözlerin ortalama OPA  değeri PAAG ve NBG’ li gözlerin ortalama OPA değerinden istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.05). PAAG’ li gözler ile NBG’ li gözlerin ortalama OPA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak GİB yüksekliğiyle OPA arasında pozitif korelasyon saptadık.

8- Tüm grupların  ortalama OPA  değerleri; AU, MKK ve ÖKD ile negatif korelasyon gösterirken (p<0.05); korneal kurvatür ve yaş  arasında ise korelasyon saptanmadı (p>0.05).

ÖZET

FARKLI TONOMETRE TİPLERİ İLE ÖLÇÜLEN GİB DEĞERLERİYLE GÖZÜN OPTİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Nurullah KESKİN

Amaç: Primer açık açılı glokom (PAAG), oküler hipertansiyon (OHT)  ve normal basınçlı glokomlu (NBG) olgularda Paskal Dinamik Kontur Tonometre (DKT) ile elde edilen göz içi basınç (GİB) verilerinin Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ve Tonopen  değerleri ile karşılaştırılması ve bu verilerin  merkezi kornea kalınlığı (MKK), korneal kurvatür ve aksiyel uzunluk (AU) ile korelasyonunun değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Rutin göz muayenesinde oküler patoloji saptanmayan PAAG’ li 31 hastanın 61 gözü, OHT’ li 31 hastanın 62 gözü ve NBG’ li 20 hastanın 40 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm gözlerde  ultrasonik pakimetre cihazı (Nidek UP 1000 modeli) ile MKK ölçümü, otorefraktokeratometre ile keratometri  ve A-scan ultrason ile AU ölçümü yapıldı. Göz içi basınçları DKT (SMT Swis Microtechnology, İsviçre), GAT (Haag-Streit, Bern,İsviçre) ve Tonopen (Tono-Pen XL, Medtronic Solan, USA) ile ölçüldü. Tüm ölçümler 10 dakika ara ile beş kez tekrarlandı ve ardı ardına yapılan beş ölçümün ortalaması alındı. Tüm ölçümlerin ortalamaları alınarak elde edilen GİB değerleri Anova Testi ile, ikili karşılaştırmalar Paired- Samples T Testi ile, kullanılan GİB ölçüm metodu ile MKK, korneal kurvatür ve AU  arasındaki korelasyon ise Pearson Korelasyon Analizi  ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama GİB, DKT ile PAAG’ de  19.6 ± 2.15 mmHg, OHT’ de 23.0 ± 3.03 mmHg ve NBG’ de 17.23 ± 1.38 mmHg idi; GAT ile PAAG’ de 17.52±2.21 mmHg, OHT’ de 20.58 ± 2.47 mmHg ve NBG’ de 15.5 ± 2.02 mmHg idi; Tonopen ile PAAG’ de 18.75 ± 2.33 mmHg, OHT’ de 21.67 ± 2.45 mmHg ve NBG’ de 16.35 ± 1.33 mmHg idi. PAAG de, DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 2.1 ± 2.12 mmHg ve Tonopen’ e göre 0.87 ± 2.24 mmHg daha yüksekti. OHT’ de  DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 2.42 ± 2.75 mmHg ve Tonopen’ e göre 1.33 ± 2.74 mmHg daha yüksekti. NBG’ de  DKT ile yapılan GİB değerleri GAT’ a göre 1.73 ± 1.7 ve Tonopen’ e göre 0.88 ± 1.35 daha yüksek bulundu.

PAAG’ li gözlerin MKK ortalamaları; (ort±SD) 582.62 ± 43.88  µm , OHT’ li gözlerin MKK ortalamaları ; (ort±SD) 589.67 ± 32.63 µm, NBG’ li gözlerin ise MKK ortalamaları; (ort±SD) 568.11 ± 29.87  µm idi. GAT ve Tonopen ölçümleri  MKK ile korelasyon gösterirken (p<0.05) DKT  ölçümleri  MKK ile korele değildi (p>0.05).

PAAG’ li gözlerin AU ortalamaları; (ort±SD) 23.54 ± 1.07 mm, OHT’ li gözlerin AU ortalamaları; (ort±SD) 22.99 ± 0.88 mm, NBG’ li gözlerin ise AU ortalamaları; (ort±SD) 23.55 ± 1.13 mm idi. DKT, GAT  ve Tonopen  ile ölçülen GİB değerleri  AU ile korele değildi (p>0.05).

PAAG’ li gözlerin korneal kurvatür oranı; (ort±SD) 7.65± 0.78 mm, OHT’ li gözlerin korneal kurvatür oranı; (ort±SD) 7.58± 0.30 mm, NBG’ li gözlerin ise korneal kurvatür oranı; (ort±SD) 7.74 ± 2.26 mm idi. DKT, GAT ve Tonopen ile ölçülen GİB değerleri korneal kurvatür ile korele değildi (p>0.05).

Sonuç: DKT ile elde edilen GİB değerleri diğer ölçüm metodlarından daha yüksek olup, GAT ve Tonopen ölçüm sonuçları MKK’ dan etkilenirken; DKT ölçüm sonuçları  MKK’ dan etkilenmemektedir. Her üç yöntemde AU ve korneal kurvatürden etkilenmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Paskal Dinamik Kontur Tonometre, Goldmann Aplanasyon Tonometre, Tonopen, Merkezi Kornea Kalınlığı, Aksiyel Uzunluk, Korneal Kurvatür.

SUMMARY

THE COMPAREMENT OF OPTIC PROPERTIES OF THE EYE AND INTRAOCULAR PRESSURE VALUES WHICH ARE MEASURED WITH DIFFERENT TONOMETER METHODS

Dr. Nurullah KESKİN

Purpose: In this study, the intraocular pressure (IOP) values of the patients, that have primer open angle glaucoma (POAG), ocular hypertension (OHT) and normal tension glaucoma (NTG), are measured with the help of Pascal Dynamic Contour Tonometer (PDCT), Goldmann Applanation Tonometer (GAT) and Tonopen. Then correlation between the these measurement results and central corneal thickness (CCT), corneal curvature and axial length (AL) is investigated.

Material& Method: Study was performed on patients that ocular pathology hasn’t been determined in the routine eye examination. 61 eyes of 31 patients that have POAG, 62 eyes of 31 patients that have OHT and 40 eyes of 20 patients that have NTG were included to the study. On all eyes; CCT measurement was performed with ultrasonic pacimeter (Nidek UP 1000 model), ceratometry measurement was performed with autorefractoceratometer and AL measurement was performed with A-scan ultrason. The intraocular pressure values of the patients were measured by PDCT (SMT Swiss Microtechnology, Switzerland), GAT (Haag-Streit, Bern, Switzerland) and Tonopen (Tono-Pen XL, Medrotic Solan, USA). All of the these measurements were repeated five times at intervals of 10 minutes and then averages of the these five measurements were calculated. Values of IOP, obtained by measurement averages, were evaluated statistically by Anova Test, dual comparisons were evaluated statistically by Paired-Samples T Test, correlation between used IOP measurement method and CCT, corneal curvature and AL was evaluated statistically by Pearson Correlation Analysis.

Results: Average IOP, measured with PDCT was 19.6 ± 2.15 mmHg in POAG, 23.0 ± 3.03 mmHg in OHT and 17.23 ± 1.38 mmHg in NTG; measured with GAT was 17.52 ± 2.21 mmHg in POAG, 20.58 ± 2.47 mmHg in OHT and 15.5 ± 2.02 mmHg in NPG; measured with Tonopen was 18.75 ± 2.33 mmHg in POAG, 21.67 ± 2.45 mmHg in OHT and 16.35 ± 1.33 mmHg in NTG. In POAG, IOP values measured with DCT was 2.1 ± 2.12 mmHg greater than GAT and 0.87 ± 2.24 mmHg greater than Tonopen. In OHT, IOP values measured by PDCT was 2.42 ± 2.75 mmHg greater than GAT and 1.33 ± 2.74 mmHg greater than Tonopen. In NTG, IOP values measured by DCT was 1.73 ± 1.7 mmHg greater than GAT and 0.88 ± 1.35 mmHg greater than Tonopen.

The CCT averages of eyes with POAG were (av±SD) 582.62 ± 43.88 µm; the CCT averages of eyes with OHT were (av±SD) 589.67 ± 32.63 µm; the CCT averages of eyes with  NTG were (av±SD) 568.11 ± 29.87 µm. Although GAT and Tonopen measurements were correlated with CCT (p<0.05), PDCT measurements were not correlated with CCT (p>0.05).

AL averages of eyes with POAG were (av±SD) 23.54 ± 1.07 mm; AL averages of eyes with OHT were (av±SD) 22.99 ± 0.88 mm; AL averages of eyes with NTG were (av±SD) 23.55 ± 1.13 mm. IOP values measured by PDCT, GAT and Tonopen, were not correlated with AL (p>0.05).

Corneal curvature proportion of eyes with POAG were (av±SD) 7.65 ± 0.78 mm; corneal curvature proportion of eyes with OHT was (av±SD) 7.58 ± 0.30 mm; corneal curvature proportion of eyes with NTG was (av±SD) 7.74 ± 2.26 mm. IOP values measured by PDCT, GAT and Tonopen, were not correlated with corneal curvature (p>0.05).

Conclusion: IOP values, which are obtained with PDCT, are greater than the IOP values, which are obtained with other measurement methods. Although measurement results of GAT and Tonopen are effected from CCT, measurement results of PDCT are not effected from CCT. All of the these three methods are not effected from AL and corneal curvature.

Keywords: Pascal Dynamic Contour Tonometer, Goldmann Applanation Tonometer, Tonopen, Central Cornea Thickness, Axial Length, Corneal Curvature.

KAYNAKLAR

1.  Morgan JE. Genetics of Glaucoma, Textbook of Ophthalmology, (eds) Easty DL and Sparrow JM, Vol.I, Oxford Med. Pub, 1998; 702-708.

2.  Shields MB. Textbook of Glaucoma 4 th ed. Boltimore : Williams and Wilkins 1998; 108-136

3.  Shields MB. Textbook of Glaucoma 3 th ed. Boltimore:Williams and Wilkins 1992; 84-125

4.  Tielsh JM, Kotz J, Sommer A, et al. Racial variations in the prevalance of primary open angle glaucoma: the Boltimore Eye Survey JAMA 1991; 266-369

5.  Klein BE, Klein R, Sponsel WE, et al. Prevalance of glaucoma: the Beaver dam Eye study.Ophthalmology  1992; 99: 1499-1505

6.  Shiose Y, Kitozova Y, Tsukhane S, Akamatsu T, Mirzokomi K, Futa R et al. A collaborative  glaucoma  survey for 1998 in Japan. Rinsho Gonko 1990; 44: 653-659

7. Krumpazky HG, Klauss K. Epidemiology of blindness an eye disease Ophthalamol 1996; 210: 1-84

8. Gittinger JW. Jr. Chiasmal disorders In: Albert DM, Jakabi ec, eds. Principles and Practice of Ophthalmology, 2 nd ed, vol 5. Philadelphia: W.B.Saunders, 2000

9. Kanski JJ. Clinical Ophthalmology secend ed. London, butterworth-Heineman, 1989, 182-208

10. Flammer J, OrGol S, Costa VP, Orzaksi N, Krieglestein GK et al. The impact of ocular blood flow in glaucoma. Progress in Retinal and Eye Research, 2002; 21: 359-393

11. Anderson DR. Glaucoma, capilleries and pericytes. 1. blood flow regulation ophthalmology 1996; 210: 257-262

12. Dreyer EB, Zurakowski D, Schumer RA, Podos SM, Lipton SA. Elevated glutamate levels in the vitreus body of human and monkeys with glaucoma. Arch ophthalmol 1996; 114: 299-305

13. Flammer J, The concept of vascular dysregulation in glaucoma. İn Haefhiger IO, Flammer J, ed. Nitric oxide and endothelin in the pathogenesis of glaucoma. Philedelphia- New york: lippincot-Raven, 1998: 14-21

14. Caprioli J. Neuroprotection of the optic nerve in glaucoma. Acta ophthalmol scan 1997; 75: 364-367

15. Schwartz M. Neuroprotection as a treatment for glaucoma : pharmocological and immunological approaches. Eur J. Ophthalmol 2003 Apr; 13 suppl 3: 27-31

16. Tempestini A, Schiavane N, Popucci L, Witort E, Lapucci A, Cutri M. The mechanisms of the apoptosis in biology and medicine : a new focus for ophtalmology. Eur J. Ophthalmol 2003 Apr; Suppl 3: 11-18

17. Sommer A, Tielsch JM, Kotz J. Relationship between intraocular pressure and primary open-angle glaucoma among white and black Americans: The Boltimore Eye survey. Arch ophthalmol 1991: 109: 1090-95

18. Ongul SJ; Flammer J, Gasser P. Female preponderance in normal tension glaucoma. Ann Ophthalmol Glaucoma 1995; 27: 355-359

19. Shields MB. Textbook of glaucoma 3 nd ed. Boltimore: Williams and Wilkins, 1992: 172-197

20. Warren KS, Contractor M. Glaucoma suspects. In Zimmerman TJ, Kooner KJ, eds. Clinical Pathways in Glaucoma. New York: Thiema 2001: 57-69

21. Armly MF, Krueger DE, Maunder L, et al. Biostatistical analysis of the colloborative glaucoma study. Arch ophthalmol 1980; 98:2163

22. Klein BE, Klein R. Intraocular pressure and cardiovascular risk variables. Arch Ophtalmol 1981; 99: 837-839

23. Schwartz AL, Helfgott MA. The incidence of sickle train blacks requiring filtering surgery. Ann Ophthalmol 1977; 9: 957-959

24. Shin DH, Becker B, Woltman SD, Polmber PF, Belec E. The prevelance of HLA B12 antigens in primary open angle glaucoma. Arch Ophthalmol 1977; 95: 224-225

25. Kanski JJ. Clinical Ophthalmology, Butterworths, Reed Pub, forth edition, 1999; 206-217

26. Cobellero M, Rowlette LL, Borros T. Altered secretion of a TIGR, MYOC mutant locking the olfactomedin domain. Biochim Biophys Acta 2000; 15: 447-460

27. Budde WM. Heredity in primary open angle glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 2000; 11: 101-106

28. Johnson DH. Myocilin and glaucoma: a TIGR by the tail. Arch Ophthalmol 2000; 118: 974-978

29. Zhou Y, Jian Ge H, Guo Y. To screnn clone and squence TIGR gene mutation in chienese patients with primary open angle glaucoma. Chin J Ophthalmol 2000; 36: 416-419

30. Mastropasqua L, Lobefalo A, Cioncaglini M, Palmo S. Prevelance of myopia in open angle glaucoma. Eur Ophthalmol 1992; 2(1): 33-35

31. Chihano E, Liu X, Dang J, Takoshima Y, Akimoto M, Hengai M, Kuriyoma S, Tanihara H, Hosodo M, Tsukohane S. Severe myopia as a risk factor for progressive visual field loss in primary open angle glaucoma. Ophthalmologica 1997; 211(2): 66-71

32. Ko C, Ling Liu C, Kuang Chou J, Chen M. Comparisons of risk factors and visual fields changes between juvenile-onset and late-onset primary open angle glaucoma. Ophthalmologica 2002; 216: 27-32

33. Diclemons I, Vingerling JR, Wolfs RC, Hofman A, Grobbee De, Jong PT. The prevelance of primary open angle glaucoma in population based study in the Netherlands. Ophthalmogy 1974; 101: 1851-55

34. Nielsen NV. The prevalance of glaucoma and ocular hypertension in types 1 and 2 diabetes mellitus. Acta Ophthalmol (copenh) 1983; 61: 662-665

35. Klein BE, Klein R, Moss SE. İncidance of self reported glaucoma in people with diabetes mellitus. Br J Ophthalmol 1997; 81(9): 743-747

36. Bupitt CJ, Hodes C, Everitt MG. Intraocular pressure and systemic blood pressure in the elderly. Br J Ophthalmol 1975; 59: 717-720

37. Bonomi L, Morchini G, Maroffo M, Bernardi P, Morbio R, Varroto A. Vascular risk factors for primary open angle glaucoma: the Egna-Neumarkt Study. Ophthalmolgy 2000; 107(7): 1287-93

38. Leske MC, Pogdan MJ. Intraocular pressure, cardiovascular risk variables, and visual field defects. Am J Epidemiol 1983; 118: 280-287

39. Drance SM, Sween VP, Morgan RW, Felman F. Studies factors involved in the production of low tension glaucoma. Arch Ophthalmol 1973; 89: 457-465

40. Corbett JJ, Phelps CD, Eslinger P, Montogue PR. The neurologic evaluation of patients with low tension glaucoma. Invent Ophthalmol Vis Sci 1985; 26: 1101-04

41. Phelps CD, Corbett JJ. Migrain and low tension glaucoma: a case central study. Invent Ophthalmol Vis Sci 1985; 26: 1105-08

42. R Rand Alligham. Shields Text Book of Glaucoma Fifth Ed. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 2005; 36-58

43. Lam DS, Lang DY, Chiu TY, Fan DS, Cheung EY, Wong TY, Lai JS, Tham CC. Pressure phosphene self tonometry: a comparison with Goldmann tonometry in glaucoma patients. Invent Ophthalmol Vis Sci 2004 sep; 45(9): 3131-36

44. Brubaker RF: Tonometry. Clinical Ophthalmology (Duane’s Ophthalmology on CD-ROM) 2002 ed. Maryland, Lippincott Williams and Wilkins

45. Kanski JJ. Clinical Ophthalmology secend ed. London, Butterworth-Heineman, 1989, 182-185

46. Velten IM, Bergua A, Horn FK, Junemann A, Korth M. Central corneal thickness in normal eyes patients with ocular hypertension, normal-pressure and open-angle glaucoma a clinical study. Klin Monotabl Augenheillkd 2000; 217: 219-24

47. Bhan A, Browning AC, Shah S, Hamilton R, Dave D, Dua HS. Effect of corneal thickness on intraocular  pressure measurements with the pneumotonometer, Goldmann applanation tonometer and Tonopen. Invent Ophthalmol Vis Sci 2002; 43: 1389-92

48. Siganos DS, Papostergiou GI, Moedas C. Assesment of the Pascal dynamic contour tonometer in monitoring intraocular pressure in unoperated eyes and eyes after lasik. J Catarakt Refract Surg. 2004 Apr; 30(4): 746-751

49. Kauffman C, Bachmann LM, Thiel MA. Comparison of dynamic contour tonometry with Goldmann applanation tonometry. Invest Ophthalmol Vis Sci: 2004 Sep; 45(9): 3118-21

50. Herndon LW. Measuring intraocular pressure-adjustments for corneal thickness and new technologies. Curr Opin Ophthalmol. 2006 Apr; 17(2): 115-119

51. Schneider E, Grehn F. Intraocular pressure measurement comparison of dynamic contour tonometry and Goldmann applanation tonometry. J glaucoma. 2006 Feb; 15(1): 2-6

52. Kaufmann C, Bachmann LM, Robert YC, Thiel MA. Ocular pulse amplitude in healty subjects as measured by dynamic contour tonometry. Arch  Ophthalmol. 2006 Aug; 124(8): 1104-08

53. Hoffmann EM, Grus FH, Pfeiffer M. Intraocular pressure and ocular

pulse amplitude using dynamic contour tonometry and contact lens tonometry. BMC Ophthalmol 2004 Mar 23; 4: 4

54. Punjabi OS, Ho HK, Kniestedt C, Bostrom AG, Stamper RL, Lin SC. Intraocular pressure and ocular pulse amplitude comparisons in different types of glaucoma using dynamic contour tonometry . Curr Eye Res. 2006 Oct;; 31(10): 851-62

55. Kao SF, Lichter PR, Bergstrom TJ, Rowe S, Musch DC. Clinical comparison of the oculab tono-pen to the Goldmann applanation tonometer. Ophthalmology 1987; 94: 1541-44

56. Rao VJ, Gnanaroj L, Mitchell KW, Fiqueiredo FC. Clinical comparison of ocular blood flow tonometer, Tonopen and Goldmann applanation tonometer for measuring intraocular pressure in postkeratoplasty eyes. Cornea 2001; 20: 834-38

57. Solvetat ML, Zeppieri M, Tosoni C, Brusini P. Comparisons between Pascal dynamic contour tonometry, the Tonopen and Goldman applanation tonometry in patients with glaucoma.

58. Nemesure B, Wu SY, Hennis A, Leske MC. Factors related to the 4-years risk of high intraocular pressure. The Barbados Eye Survey JAMA 1991; 266: 369-74

59. Tielsh JM, Kotz J. , Sommer A, et al. Racial variations in the prevalance of primary open angle glaucoma. the Boltimore Eye Survey JAMA 1991; 266: 369-374

60. Aslan C, Beydağı H, Güngör K, Ergenoğlu T, Bekir N, Tuzcuoğulları T. Akut dinamik egzersizin göz içi basıncına etkisi. Türkiye klinikleri 2001; 21: 288-291

61. Hennsi A, Wu SY, Nemesure B, Leske C. Barbados Eye Studies Group Hypertension, diabetes and longitudinal changes in intraocular pressure. Ophthalmology 2003; 110: 908-14

62. Robsilber TM, Becker KA, Auffort GU. Reliability of Orbscan II topography measurements in relation to refractive status. JCRS, 2005; 31: 1607-13

63. Edmund C. Determination of the corneal thickness profile by optical pacometry. Acta Ophthalmol 1987; 65: 147

64. Doughty M, Zaman M. Human corneal thickness measures a review and meta analysis approach. Surv Ophthalmol 2000; 44: 367-408

65. Ehler N, Hjertel J. Corneal thickness measurement and implications. Experimental Eye Reserch 2004; 78: 543-548

66. Ehler N, Bramsen T, Sperling S. Applanation tonomtry and central corneal thickness. Acta Ophthalmol 1975; 53: 34-43

67. Gordon MO, Beisler JA, Brondt JD, Hever DK. The Ocular Hypertension Treatment Study: baseline factors that predicdt the onset of primary open angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 120: 714-20

68. Bront JD, Beiser JA, Kass MA, Mac O. Gordon and the Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) Group. Central corneal thickness in the Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) Ophthalmol 2001; 108: 1779-88

69. Copt RP, Thomas R, Mermaud A. Corneal thickness in intraocular hypertension, primary open-angle glaucoma and normal tension glaucoma. Arch Ophthalmol 1999; 117: 14-16

70. Simon G, Smoll RH, Ren Q. Effect of corneal hydration on Goldman applanation tonometry and corneal topography. Refract Corneal Surg 1993; 9: 110-117

71. Greve EL, Ferdinand H, Duıjm A, Geijsen HC. Risk Factors in Glaucoma. Haefliger IO, Flammer J. (eds): Nitric oxide and Endothelin the Pathogenesis of Glaucoma. Lippincott Raven Publishers Plt, 1998, s. 1-13

72. Yalvaç I, Önol M. Glokomlar. Aydın P, Akova YA. (eds): Temel Göz Hsatalıkları. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001, s. 261-285

73. Landers J, Goldberg I, Graham SL. Analysis of risk factors that may be associated with progression form ocular hypertension to primary open angle glaucoma. Clin Experiment Ophthalmol. 2002; 30: 242-47

74. Araje M, Kitazawa M, Kaseki N. Intraocular pressure and central visual field of normal tension glaucoma. Br. J. Ophthalmol. 1997; 81: 852-856

75. Leske MC, Heijl A, Hussein M, Bengson B, Hyman L, Komaroff E. Early manifest glaucoma trial group. Factors for progression and the effect of treatment: the early manifest glaucoma trial. Arch Ophthalmol. 2003; 121: 48-56

76. Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, et al.: The Ocular Hypertension Treatment Study: baseline factors that predict the onset of primary open angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 2002; 120: 714-720

77. Arıtürk N: Glokomda Santral Korneal Kalınlık Ölçümü ve Önemi. Glo-Kat. 2006; 1-6

78. Bhan A, Browning AC, Shah S, et al. : Effect of corneal thickness on intraocular pressure measurements with the pneumotonometer, Goldmann applanation tonometer and Tonopen. Invest Ophthalmol Vıs Sci. 2002; 43: 1389-1392

79. Li Q Li M, Fan Z, et al. : The influence of central corneal thickness and corneal curvature and axial length on the measurement of intraocular pressure. Yan Ke Xue Bao. 2002; 18: 176-180

80. Brandt JD, Beiser JA, Kass MA, et al. : Central corneal thickness in the Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS). Ophthalmology. 2001; 108: 1779-1788

81. Doughty MS,  Zaman ML. Human corneal thickness and ıts impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Surv Ophthalmol. 2000; 44: 367-408

82. SMT Swiss Microtechnology AC. : Pascal Dynamic Contour Tonometer Operating Manual Version 1.4, Switzerland, 2004

83. Katecha A, White ET, Shewry JM, et al. : Garway- Heath DF. The relative effects of corneal thickness and on Goldmann applanation tonometry and dynamic contour tonometry. Br J Ophthalmol. 2005; 89: 1572-75

84. Kanngiesser HE, Nee M, Kniestedt C, et al. : The theoretical foundations of dynamic contour tonometry. The Annual Meating of the Association for Research in Vision and Ophthalmology. Poster 350

85. Ehlers N, Bramsen T, Sperling S: Applanation tonometry and central corneal thickness. Acta Ophyhalmol. 1975; 53: 34-43

86. Wolfs RC, Klover CC, Vingerling JR, et al.: Distribution of central corneal thickness and association with intraocular pressure. The Rotterdam Study. Am J Ophthalmol. 1997; 123: 767-772

87. Whitacre MM, Stein RA, Hassanein K: The effect of corneal thickness on applanation tonometry. Am J Ophyhalmol. 1993; 115: 592-96

88. Stadtmeister R : Applanation tonometry and correction according to corneal thickness. Acta Ophthalmol Scand. 1998; 76: 319-324

89. Herndon LW, Chaudhri SA, Cox T, et al.: Central corneal thickness

in normal glaucomatous and ocular hypertensive eyes. Arch Ophthalmol. 1997; 115: 1137-41

90. Yıldırım R, Oral Y, Bahçecioğlu H: Santral kornea kalınlığı ve göz içi basınç değerleri arasındaki ilişki. T Oft Gaz. 2000; 30: 319-323

91. Keskin A, Yanyalı A, Bayrak Y, Özmen D, Nohutçu AF. Glokom ve oküler hipertansiyonda santral kornea kalınlığı ile göz içi basınç üzerine etkisi. T Oft Gaz. 2003; 33: 417-25

92. Argus WA. Ocular hypertension and central corneal thickness. Ophthalmology. 1995; 102: 1810-12

93. Copt RP, Thomas R, Mermoud A. Corneal thickness in ocular hypertension glaucoma, primary open angle glaucoma and normal tension glaucoma. Arch Ophthalmol. 1999; 117: 14-16

94. Hoffmann EM, Gruz FH, Pfeiffer N: Intraocular pressure and ocular pulse amplitude using dynamic contour tonometry and contact lens tonometry. BMC Ophthalmol. 2004; 23: 4:4

95. Kaufmann C, Bachmann LM, Thiel MA: Comparision of dynamic contour tonometry with Goldmann applanation tonometry. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004; 45: 3118-3121

96. Schneider E, Grehn F: Intraocular pressure measurement comparision of dynamic contour tonometry and Goldmann applanation tonometry. J Glaucoma. 2006; 15: 2-6

97. Siganos DS, Papastergiou GI, Moedes C: Assesment of the Pascal dynamic contour tonometer in monitoring intraocular presure in comperated eyes and eyes after LASIK. J Cataract Refract Surg. 2004; 30: 746-751

98. Ku JYF, Danesh-Meyer HY, Craig JP: Comparision of intraocular pressure measured by Pascal dynamic contour tonometry and Goldmann applanation tonometry. Eye , 2005, 1-8

99. Öztürk F, Küsbeci T, Yavaş G ve ark. : Paskal Dinamik Kontur Tonometre ile Ölçülen Göz İçi Basınç Değerlerinin Goldmann Aplanasyon Tonometresi, Non Kontakt Tonometre ve Tonopen ile Karşılaştırılması ve Santral Kornea Kalınlığının Etkisi. Glo-Kat. 2006; 171-175

100. Park HJ, Uhm KB, Hang C : Reduction in intraocular pressure after laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg. 2001; 27: 303-309

101. Mardelli PG, Piebanga LW, Whitacre MM, et al. : The effect of excimer laser photorefractive keratectomy on intraocular pressure measurements using the Goldmann applanation tonometer. Ophthalmology. 1997; 104: 945-948

102. Gimeno JA, Munoz LA, Valenzuela LA, Molto F& Rahhal MS: Influence of refracrion on tonometric resdings after photorefractive keratectomy and laser assisted in situ keratomileusis. Cornea 2000; 19: 512-516

103. Pache M, Wilmsmeyer S, Lautebach S, et al. : Dinamic contour tonometry versus Goldmann applanasyon tonometry: a comprative study. Greafe’ s Arch Clin Exp Ophthalmol. 2005; 243: 763-767

104. Kaufmann C, Bachmann LM, Thiel MA : Intraocular pressure measurements using dynamic contour  tonometry after laser in situ keratomileusis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003; 44: 3790-3794

105. Kniestedt C, Nee M, Stamper RC : Accuracy of dynamic contour tonometry compared with applanation tonometry in human kadaver eyes of different hydration states. Greafe’ s Arch Clin Exp Ophthalmol. 2005; 243: 359-366

106. Morgan AJ, Halper J, Hosking SK, et al. : The effect of corneal thickness and corneal curvature on pneumotonometer measurements. Curr Eye Res. 2002; 25: 107-112

107. Francis BA, Hsieh A, Lai MY, et al. : Los Angeles Latina Eye Study Group. Effects of corneal thickness, corneal curvatur and intraocular pressure level on Goldmann applanation tonometry and dynamic contour tonometry. Ophthalmology. 2007; 114: 20-26

108. Kaufmann C, Bachmann LM, Robert YC, et al. : Ocular pulse amplitude in healthy subjects as measured by dynamic contour tonometry. Arch Ophthalmol. 2006; 124: 1104-1108

109. Langham ME, To’ Mey KF. : A clinical procedure for the measurements of the ocular pulse pressure relationship and ophthalmic arterial pressure. Exp Eye Res. 1978; 27: 17-25

110. Silver DM, Farrel RA. : Validity of pulsatile ocular blood flow measurements. Surv Ophthalmol. 1994; 38: 72-80

111. Silver DM, Geyer O. : Pressure volume relation for the living human eye. Curr Eye Res. 2000; 20: 115-120

112. To’Mey KF, Faris BM, Jolkh AE, et al. : Ocular pulse in high myopia: a study of 40 eyes. Am Ophthalmol. 1981; 13: 569-571

113. Shih YF, Horng IH, Yong CH, et al. : Ocular pulse amplitude in myopia. J Ocul Pharmacol. 1991; 7: 83-87

114. Perkins ES. The ocular pulse. Curr Eye Res. 1981; 1: 19-23

115. James CB, Trew DR, Clark K et al. : Factors influencing the ocular pulse axial length. Greafe’ s Arch Clin Exp Ophthalmol. 1991; 229: 341-344

116. Kelly R, Hayward C, Avalia A, et al. : Noninvasive determination of age related changes in the human arterial pulse. Circulation 1989; 80: 1652-59

117. Franklin SS, Gustin WIV, Wang ND, et al. : Hemodynamic patterns of age related changes in blood pressure: the Framingham Heart Study. Circulation 1997; 96: 308-315

118. Ravalico G, Toffoli G, Pastori G, et al. : Age related ocular blood flow changes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996; 37: 2645-50

119. Bynke HG, Schese B. : On the origin of the ocular pressure pulse. Ophthalmologica. 1967; 153: 29-36

120. Schilder P. : Ocular blood flow responses to pathology of the carotid and cerebral circulations. Surv Ophthalmol. 1994; 38: 52-58

121. Viestenz A, Langenbucher A, Viestenz A : ( Reprocibility of dynamic contour tonometry. Comparision with Tonopen XL and Goldmann applanation tonometry. A clinical study on 323 normal eyes.) Klin Monatsbl Augenheilkd. 2006; 223: 813-819

122. Punjobi OS, Ho HK, Kniestedt C, et al. : Intraocular pressure and ocular pulse amplitude comparision in different types of glaucoma using dynamic contour tonometry. Curr Eye Res. 2006; 31: 851-8

123. Tielsch JM, Katz J, Singh K, et al. A population based evulation of glaucoma screening: the Baltimore eye Survey. Am J Epidemiol 1991; 134: 1102

124. Raig JE, Mackey DA. Glaucoma genetics: where are we? Where will w ego? Curr Ophthalmol 1999; 10: 126-134

125. David R, Zangwill LM, Tessler Z, Yassur Z, Yassur Y. The correlation between intraocular pressure and refractive status. Arch Ophthalmol 1985; 103: 1812-15

126. Abdulla MI, Hamdi M. Applanation ocular tension in myopia and emmetropia. Br J Ophthalmol 1970; 54: 122-125

127. Yalvaç I, Önol M. Glokomlar. Aydın P, Akova YA.(eds): Temel Göz Hastalıkları. Güneş Kitapevi, Ankara, 2001, s. 261-285

128. Salvetat ML, Zeppieri M, Tosoni C, Brusini P. Comparisons between Pascal dynamic contour tonometry, the Tonopen, and Goldmann applanation tonometry in patients with glaucoma. Acta Ophthalmol Scand. 2007;85: 272-279

129- Herndon LW. Measuring intraocular pressure-adjustments for corneal thickness and new technologies. Curr Opin Ophthalmol 2006; 17: 115-119

130. Francis BA, Hsieh A, Lai MY, Chopra V, Pena F, Azen S, Varma R. Effects of corneal thickness, corneal curvature, and intraocular pressure level on Goldmann applanation tonometry and dynamic contour tonometry. Ophthalmology 2007 Jan; 114 (1).